## ПОРТАТИВНЫЕ 1-15 кВА
PRP КВТ | МОДЕЛЬ | КОД | ШТ. | 25% | РРЦ | НАЛИЧИЕ | ПРОИЗВ. | ДВИГАТЕЛЬ | ТОПЛ. | ТОПЛ. БАК | ЗАПУСК |  | #AVR | #Wheel kit | #CONN | #DPP | #IPP | #AMF | #PHS |  | ONLY FOR INTERNAL USE
| PowerMate by PRAMAC |  |  |  |  | .
2.5 | EM2800, 230V, 50Hz #Wheel kit | PR252SXIZ00 | 4 | 209 | 279 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 3.6 | ручной |  | - | ● | - | - | - | - | -
3.2 | EM4000, 230V, 50Hz #Wheel kit | PJ292SXI001 | 8 | 315 | 420 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 15 | ручной |  | - | ● | - | - | - | - | -
2.45 | WX3200, 230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | PR242SXI000 | 8 | 275 | 366.6667 | под заказ | Китай | PowerMate | бензин | 17 | ручной |  | ● | ● | - | - | - | - | - |  | 7 Энергоресурс
5.3 | WX6200, 230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | PR532SXI000 | 7 | 495 | 660 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 26 | ручной |  | ● | ● | - | - | - | - | -
5.3 | WX6200ES, 230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | PR532SXB000 | 7 | 547 | 729.3333 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 26 | электро |  | ● | ● | - | - | - | - | -
5.5 | WX6250, 400/230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | PR552TXI000 | 10 | 522 | 696 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 26 | ручной |  | ● | ● | - | - | - | - | -
5.5 | WX6250ES, 400/230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | PR552TXB000 | 5 | 570 | 760 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 26 | электро |  | ● | ● | - | - | - | - | -
5.8 | WX7000, 230V, 50Hz, #AVR #Wheel kit | PR582SXB000 | 40 | 580 | 773.3333 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин | 26 | электро |  | ● | ● | - | - | - | - | -
4.2 | PMD5000s, 230V, 50Hz, #AVR, Lifter Engine, Battery EC | PR452SXAZ00 | 1 | 993 | 1324 | в наличии | Китай | PowerMate | дизель | 14.5 | электро |  | ● | ● | - | - | - | - | -
| E - Cерия |  |  |  |  | .
2.2 | E3200, 230V, 50Hz | PA252SHI000 | 6 | 438 | 584 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 3.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | E4000, 230V, 50Hz | PA292SHI000 |  | 462 | 616 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 3.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | E5000, 230V, 50Hz | PA432SHI000 |  | 736 | 981.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 5.3 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | E5000, 400/230V, 50Hz | PA542THI000 |  | 945 | 1260 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 5.3 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | MES5000, 230V, 50Hz | PA432SHI00D | 5 | 681 | 908 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 5.3 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
5.5 | E8000, 230V, 50Hz | PA652SHI000 |  | 934 | 1245.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 6.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
5.6 | E8000, 400/230V, 50Hz | PA702THI000 |  | 1090 | 1453.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 6.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
5.5 | MES8000, 230V, 50Hz | PA652SHI005 | 13 | 829 | 1105.3333 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 6.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
5.6 | MES8000, 400/230V, 50Hz | PA702THI004 | 26 | 984 | 1312 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 6.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
3 | E4500, 230V, 50Hz | PA322SYH000 | 12 | 1250 | 1666.6667 | в наличии | Испания | YANMAR | дизель | 3.5 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | E4500, 400/230V, 50Hz | PA402TYH000 |  | 1454 | 1938.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 3.5 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
4.4 | E6500, 230V, 50Hz | PA482SYH000 | 5 | 1423 | 1897.3333 | в наличии | Испания | YANMAR | дизель | 5.5 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
4.5 | E6000, 400/230V, 50Hz | PA572TYH000 |  | 1607 | 2142.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 5.5 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
| ES - Cерия |  |  |  |  | .
2.2 | ES3000, 230V, 50Hz | PE242SHI000 |  | 512 | 682.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | ES3000, 230V, 50Hz #AVR | PE242SHI00K |  | 607 | 809.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
2.6 | ES4000, 230V, 50Hz | PE292SHI000 | 10 | 622 | 829.3333 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | ES4000, 230V, 50Hz #AVR | PE292SHI00A |  | 706 | 941.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
3.9 | ES5000, 230V, 50Hz | PE402SHI000 | 8 | 775 | 1033.3333 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | ES5000, 230V, 50Hz #AVR | PE402SHI00D |  | 875 | 1166.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
4.3 | ES5000, 400/230V, 50Hz | PE532THI000 |  | 985 | 1313.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | ES5000, 400/230V, 50Hz #AVR | PE532THI00B |  | 1052 | 1402.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
5.5 | ES8000, 230V, 50Hz | PE612SHI000 | 2 | 936 | 1248 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
5.5 | ES8000, 230V, 50Hz #AVR | PE612SHI009 |  | 1023 | 1364 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
5.6 | ES8000, 400/230V, 50Hz | PE652THI000 | 7 | 1094 | 1458.6667 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
5.6 | ES8000, 400V, 50Hz #AVR | PE652THI00E |  | 1160 | 1546.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 11 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
| X - Cерия |  |  |  |  | .
9.1 | X12000, 230V, 50Hz | PX952SHB000 | 2 | 2299 | 3065.3333 | в наличии | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | - | -
9.5 | X12000, 400/230V, 50Hz | PX952THB000 | 3 | 2348 | 3130.6667 | в наличии | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | - | -
| PX - Cерия |  |  |  |  | .
2.3 | PX4000, 230V, 50Hz #AVR | PK222SXI003 |  | 330 | 440 | под заказ | Китай | PRAMAC | бензин | 18.5 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
2.7 | PX5000, 230V, 50Hz #AVR | PK332SXI003 |  | 512 | 682.6667 | под заказ | Китай | PRAMAC | бензин | 25.5 | ручной |  | ● | - | - | - | - | - | -
4.5 | PX8000, 230V, 50Hz #AVR | PK452SXB000 | 9 | 682 | 909.3333 | в наличии | Китай | PRAMAC | бензин | 25.5 | электро |  | ● | - | - | - | - | - | -
4.5 | PX8000, 230V, 50Hz #AVR | PK452SXB003 |  | 595 | 793.3333 | под заказ | Китай | PRAMAC | бензин | 25.5 | электро |  | ● | - | - | - | - | - | -
4 | PX8000, 400/230V, 50Hz #AVR | PK472TXB003 |  | 704 | 938.6667 | под заказ | Китай | PRAMAC | бензин | 25.5 | электро |  | ● | - | - | - | - | - | -
| S - Cерия |  |  |  |  | .
3.9 | S5000, 230V, 50Hz #CONN | PD412SHBZ01 |  | 1479 | 1972 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | - |  | - | -
3.9 | S5000, 230V, 50Hz #AVR #CONN | PD412SHBZ02 |  | 1575 | 2100 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | - |  | - | -
3.9 | S5000, 230V, 50Hz #AVR #IPP | PD412SHBZ03 |  | 1840 | 2453.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | - | - | ● | - | -
3.9 | S5000, 230V, 50Hz #CONN #DPP | PD412SHBZ04 |  | 1556 | 2074.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | ● | - | - | -
3.9 | S5000, 230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PD412SHBZ05 |  | 1651 | 2201.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | ● | - | - | -
3.9 | S5000, 230V, 50Hz #CONN | PD542THBZ01 |  | 1685 | 2246.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | - | - | - | -
4.3 | S5000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN | PD542THBZ02 |  | 1733 | 2310.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | - | - | - | -
4.3 | S5000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PD542THBZ03 |  | 1975 | 2633.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | - | - | ● | - | -
4.3 | S5000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PD542THBZ05 |  | 1811 | 2414.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | ● | - | - | -
4.5 | S6000 (24L), 400/230V, 50Hz #CONN #DPP | PD572TYAZ01 |  | 2268 | 3024 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | ● | ● |  | - | -
4.5 | S6000 (24L), 400/230V, 50Hz #IPP | PD572TYAZ02 |  | 2248 | 2997.3333 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
4.4 | S6500 (24L), 230V, 50Hz #CONN #DPP | PD482SYAZ01 | 7 | 2087 | 2782.6667 | в наличии | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | ● | ● |  | - | -
4.4 | S6500 (24L), 230V, 50Hz #IPP | PD482SYAZ02 |  | 2103 | 2804 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
5.5 | S8000, 230V, 50Hz #CONN | PD612SHBZ01 | 20 | 1623 | 2164 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | - | - | - | -
5.5 | S8000, 230V, 50Hz #AVR #CONN | PD612SHBZ02 |  | 1704 | 2272 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | - | - | - | -
5.5 | S8000, 230V, 50Hz #AVR #IPP | PD612SHBZ03 |  | 1964 | 2618.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● |  | - | ● | - | -
5.5 | S8000, 230V, 50Hz #CONN #DPP | PD612SHBZ04 |  | 1712 | 2282.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | ● | - | - | -
5.5 | S8000, 230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PD612SHBZ05 |  | 1793 | 2390.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | ● | - | - | -
5.6 | S8000, 400/230V, 50Hz #CONN | PD652THBZ01 | 9 | 1779 | 2372 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | - | - | - | -
5.6 | S8000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN | PD652THBZ02 |  | 1825 | 2433.3333 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | - | - | - | -
5.6 | S8000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PD652THBZ03 |  | 2069 | 2758.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | - | - | ● | - | -
5.6 | S8000, 400/230V, 50Hz #CONN #DPP | PD652THBZ04 |  | 1859 | 2478.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | - | ● | ● | ● | - | - | -
5.6 | S8000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PD652THBZ05 |  | 1905 | 2540 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | ● | ● | - | - | -
5.6 | S8000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PD682THBZ00 |  | 2624 | 3498.6667 | под заказ | Италия | HONDA | бензин | 26.5 | электро |  | ● | ● | - | - | ● | - | -
6.8 | S9000, 230V, 50Hz | PD752SRAZ00 | 7 | 3277 | 4369.3333 | в наличии | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | - | -
7 | S9000, 400/230V, 50Hz #DPP | PD882TRAZ01 | 2 | 3462 | 4616 | в наличии | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | ● | - | - | -
7 | S9000, 400/230V, 50Hz #IPP | PD882TRAZ02 |  | 3524 | 4698.6667 | под заказ | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
9.1 | S12000, 230V, 50Hz #CONN | PD103SHBZ0B | 10 | 2523 | 3364 | в наличии | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | ● | - | - | - | -
9.1 | S12000, 230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PD103SHBZ0I |  | 2562 | 3416 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● |  | - | -
9.1 | S12000, 230V, 50Hz #AVR #IPP | PD103SHBZ0D |  | 2558 | 3410.6667 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
9.5 | S12000, 400/230V, 50Hz #CONN | PD123THBZ0D | 15 | 2571 | 3428 | в наличии | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | ● | - | - | - | -
9.5 | S12000, 400/230V, 50Hz #CONN #DPP | PD123THBZ0F |  | 2640 | 3520 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
9.5 | S12000, 400/230V, 50Hz #IPP | PD123THBZ02 |  | 2558 | 3410.6667 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
9.5 | S12000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PD123THBZ0H |  | 2721 | 3628 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● |  | - | -
9.5 | S12000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PD123THBZ0I |  | 2640 | 3520 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
9.4 | SP12000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PD133THBZ00 |  | 3422 | 4562.6667 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
11.5 | S15000, 230V, 50Hz | PX112SRAZ00 | 2 | 3628 | 4837.3333 | в наличии | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | - | -
11.7 | S15000, 400/230V, 50Hz | PX112TRAZ00 | 4 | 3689 | 4918.6667 | в наличии | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | - | -
| P - Cерия |  |  |  |  | .
1.6 | P2000i, 230V, 50Hz | PF162S8I000 |  | 555 | 740 | под заказ | Китай | YAMAHA | бензин | 4.2 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | P4500, 230V, 50Hz #DPP | PF322SYH001 |  | 1753 | 2337.3333 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 18 | ручной |  | - | - | - | ● | - | - | -
3.1 | P4500, 230V, 50Hz #CONN #DPP | PF322SYA008 |  | 2082 | 2776 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 18 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
3.1 | P4500, 230V, 50Hz #IPP | PF322SYA002 |  | 2120 | 2826.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 18 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
4.3 | P6000, 230V, 50Hz #CONN #DPP | PF482SYAY05 |  | 2877 | 3836 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
4.3 | P6000, 230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PF482SYAY01 |  | 2966 | 3954.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● | - | - | -
4.3 | P6000, 230V, 50Hz #IPP | PF482SYAY06 |  | 2895 | 3860 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
4.3 | P6000, 230V, 50Hz #AVR #IPP | PF482SYAY02 |  | 2978 | 3970.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
4.5 | P6000, 400/230V, 50Hz #CONN #DPP | PF572TYAY03 |  | 3008 | 4010.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
4.5 | P6000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PF572TYAY01 |  | 3040 | 4053.3333 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● | - | - | -
4.5 | P6000, 400/230V, 50Hz #IPP | PF572TYAY06 |  | 3011 | 4014.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
4.5 | P6000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PF572TYAY02 |  | 3025 | 4033.3333 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
4.4 | P6000s, 230V, 50Hz #CONN #DPP | PF532SYAZ0K |  | 3210 | 4280 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 19 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
4.4 | P6000s, 230V, 50Hz #IPP | PF532SYAZ03 |  | 3355 | 4473.3333 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 19 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
4.5 | P6000s, 400/230V, 50Hz #CONN #DPP | PF602TYAZ0A |  | 3442 | 4589.3333 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 19 | электро |  | - | - | ● | ● |  | - | -
4.5 | P6000s, 400/230V, 50Hz #IPP | PF602TYAZ02 |  | 3489 | 4652 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 19 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
6.8 | P9000, 230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PF752SRAY03 |  | 3982 | 5309.3333 | под заказ | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● | - | - | -
6.8 | P9000, 230V, 50Hz #AVR #IPP | PF752SRAY02 |  | 4028 | 5370.6667 | под заказ | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
7.3 | P9000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PF882TRAY03 |  | 4076 | 5434.6667 | под заказ | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● |  | - | -
7.3 | P9000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PF882TRAY02 |  | 4073 | 5430.6667 | под заказ | Испания | Lombardini | дизель | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
9.1 | P12000, 230V, 50Hz #CONN #DPP | PF103SHBZ09 |  | 2903 | 3870.6667 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
9.1 | P12000, 230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PF103SHBY03 | 2 | 3000 | 4000 | в наличии | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● | - | - | -
9.5 | P12000, 400/230V, 50Hz #CONN #DPP | PF123THBY04 | 3 | 3051 | 4068 | в наличии | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | ● | ● | - | - | -
9.5 | P12000, 400/230V, 50Hz #AVR #CONN #DPP | PF123THBY03 |  | 3131 | 4174.6667 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | ● | ● | - | - | -
9.5 | P12000, 400/230V, 50Hz #IPP | PF123THBY05 |  | 2976 | 3968 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
9.5 | P12000, 400/230V, 50Hz #AVR #IPP | PF123THBY02 |  | 3086 | 4114.6667 | под заказ | Испания | HONDA | бензин | 24 | электро |  | ● | - | - | - | ● | - | -
9 | P11000, 230V, 50Hz #AMF | PF113SYAZ02 |  | 4505 | 6006.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | ● | -
9 | P11000, 230V, 50Hz #AMF #PHS | PF113SYAZ0C | 2 | 4682 | 6242.6667 | в наличии | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | ● | ●
9 | P11000, 230V, 50Hz #IPP | PF113SYAZ00 |  | 4406 | 5874.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
8 | P11000, 400/230V, 50Hz #DPP | PF113TYAZ03 |  | 4490 | 5986.6667 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | ● | - | - | -
8 | P11000, 400/230V, 50Hz #IPP | PF113TYAZ00 |  | 4404 | 5872 | под заказ | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | ● | - | -
8 | P11000, 400/230V, 50Hz #AMF | PF113TYAZ02 | 1 | 4538 | 6050.6667 | в наличии | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | ● | -
8 | P11000, 400/230V, 50Hz #AMF #PHS | PF113TYAZ09 | 1 | 4704 | 6272 | в наличии | Испания | YANMAR | дизель | 24 | электро |  | - | - | - | - | - | ● | ●
9.6 | P12000, 400/230V, 50Hz #CONN #WHEEL KIT | PF113TZAZ0F |  | 5734 | 7645.3333 | под заказ | Испания | Hatz | дизель | 17 | электро |  | - | ● | ● | - | - | - | -
| Дополнительный опции |  |  |  |  | .
- | КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ С РУЧКАМИ | PY000A0000Z | 30 | 66 | 88 | в наличии | Испания | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ К P6000/9000/12000 | PY000A0000E |  | 139 | 185.3333 | под заказ | Испания | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ К P6000s | PY000A00020 |  | 151 | 201.3333 | под заказ | Испания | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ К P11000 | PY000A0005B |  | 155 | 206.6667 | под заказ | Испания | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | АВТОМАТИКА ВВОДА РЕЗЕРВА 25А | PY000A0000S | 30 | 464 | 618.6667 | в наличии | Италия | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | RSS УДАЛЕННЫЙ СТАРТ-СТОП С ПУЛЬТОМ ДУ | PY000A00009 |  | 162 | 216 | под заказ | Италия | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | AMF (Automatic Main Failure) for PMD5000s Single Phase | PY000A000AH | 1 | 101 | 134.6667 | в наличии | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Сварочные генераторы |  |  |  |  | .
4.2 | W220 CВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР | LA220CHI001 | 26 | 1376 | 1834.6667 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 6.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
4.2 | W220 CВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР с сертификатом НАКС | *LA220CHI001 | 10 | 1451 | 1934.6667 | в наличии | Италия | HONDA | бензин | 6.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
Мотопомпы
- | MP36-2 МОТОПОМПА | FA360EHI006 |  | 365 | 486.6667 | под заказ | Тайланд | HONDA | бензин | 2 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
- | MP56-3 МОТОПОМПА | FA560HHI006 |  | 416 | 554.6667 | под заказ | Тайланд | HONDA | бензин | 3.1 | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
- | WMP32-2 МОТОПОМПА | FC320EXI000 |  | 143 | 190.6667 | под заказ | Китай | PowerMate | бензин |  | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
- | WMP62-3 МОТОПОМПА | FC620HXI000 |  | 162 | 216 | под заказ | Китай | PowerMate | бензин |  | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
- | TMP32-2 МОТОПОМПА | FC320DXI000 |  | 219 | 292 | под заказ | Китай | PowerMate | бензин |  | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
- | TMP65-3 МОТОПОМПА | FC650GXI000 | 16 | 243 | 324 | в наличии | Китай | PowerMate | бензин |  | ручной |  | - | - | - | - | - | - | -
.
Note on O1: АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Note on P1: КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ
Note on Q1: КОННЕКТОР для подключения АВР
Note on R1: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (УЗО)
Note on S1: УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
Note on T1: УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА
Note on U1: ПРЕДПУСК. ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ 10-830 кВА
| МОДЕЛЬ | НАПР. | ФАЗЫ | ДВИГАТЕЛЬ | ДИЛЕР | РРЦ | ДИЛЕР | РРЦ | ШТ. | ONLY FOR INTERNAL USE | ACP | PHS | GCB | LTS |  | IB-LITE | IL-NT-GPRS | MPP | EEG | ACH | PMG | AFP | DCC | WSP | EFT | FEC | RES
10 KVA
| GBW10P | 400 | 3-фазный | Perkins | 5497 | 6622.8916 | 5979 | 7203.6145 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW10P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 7076 | 8525.3012 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW10Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 5240 | 6313.253 | 5722 | 6893.9759 | 1 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GBW10Y | 400 | 3-фазный | Yanmar |  |  | 5770 | 6951.8072 | 2 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW10Y | 400 | 3-фазный | Yanmar |  |  | 6912 | 8327.7108 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW10P | 230 | 1-фазный | Perkins | 5536 | 6669.8795 | 6018 | 7250.6024 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW10P | 230 | 1-фазный | Perkins |  |  | 7100 | 8554.2169 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW10Y | 230 | 1-фазный | Yanmar | 5279 | 6360.241 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | н/д | н/д
| GBW10Y | 230 | 1-фазный | Yanmar |  |  | 5761 | 6940.9639 | 1 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW10Y | 230 | 1-фазный | Yanmar |  |  | 6936 | 8356.6265 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
15 KVA
| GBW15P | 400 | 3-фазный | Perkins | 5839 | 7034.9398 | 6306 | 7597.5904 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW15P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 7371 | 8880.7229 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW15Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 5894 | 7101.2048 | 6376 | 7681.9277 | 1 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW15Y | 400 | 3-фазный | Yanmar |  |  | 7526 | 9067.4699 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GSW15P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 6530 | 7867.4699 | 1 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GBW15P | 230 | 1-фазный | Perkins | 5940 | 7156.6265 | 6407 | 7719.2771 |  |  | ● | ● | ● | 45 (А) | 500 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW15P | 230 | 1-фазный | Perkins |  |  | 7402 | 8918.0723 |  |  | ● | ● | ● | 45 (А) | 500 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW15Y | 230 | 1-фазный | Yanmar | 6003 | 7232.5301 | 6484 | 7812.0482 |  |  | ● | ● | ● | 45 (А) | 500 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW15Y | 230 | 1-фазный | Yanmar |  |  | 7558 | 9106.0241 |  |  | ● | ● | ● | 45 (А) | 500 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
20 KVA
| GBW22P | 400 | 3-фазный | Perkins | 6314 | 7607.2289 | 6780 | 8168.6747 | 2 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW22P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 8001 | 9639.759 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW22Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 6290 | 7578.3133 | 6772 | 8159.0361 | 3 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GBW22Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 6454 | 7775.9036 | 6928 | 8346.988 | 1 |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW22Y | 400 | 3-фазный | Yanmar |  |  | 8040 | 9686.747 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW22P | 230 | 1-фазный | Perkins | 6368 | 7672.2892 | 6834 | 8233.7349 |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW22P | 230 | 1-фазный | Perkins |  |  | 8040 | 9686.747 |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GBW22Y | 230 | 1-фазный | Yanmar | 6337 | 7414.29 | 6819 | 8215.6627 | 2 |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GBW22Y | 230 | 1-фазный | Yanmar | 6500 | 7831.3253 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
| GSW22Y | 230 | 1-фазный | Yanmar |  |  | 8080 | 9734.9398 |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1674 | н/д | н/д
| GSL22D | 400 | 3-фазный | Deutz AG | 8250 | 9939.759 | 9260 | 11156.6265 |  |  | ● | ● | ● | 32 (A) | 480 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | н/д | 295 | 78
30 KVA
| GBW30P | 400 | 3-фазный | Perkins | 7698 | 9274.6988 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
| GSW30P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 9152 | 11026.506 | 1 |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1750 | н/д | н/д
| GBW30Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 7558 | 9106.0241 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
| GBW35Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 7558 | 9106.0241 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
| GSW35Y | 400 | 3-фазный | Yanmar |  |  | 9121 | 10989.1566 |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | н/д | н/д | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | н/д | н/д | 1450 | н/д | н/д
| GSL30D | 400 | 3-фазный | Deutz AG | 8763 | 10557.8313 | 9719 | 11709.6386 |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
40 KVA
| GSL42D | 400 | 3-фазный | Deutz AG | 9618 | 11587.9518 | 10536 | 12693.9759 |  |  | ● | ● | ● | 60 (А) | 593 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
| GBW45P | 400 | 3-фазный | Perkins | 8444 | 10173.494 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | 1045 | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
| GSW45P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 9914 | 11944.5783 |  |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1750 | н/д | н/д
| GSW45P | 400 | 3-фазный | Perkins |  |  | 9491 | 11434.9398 |  |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GBW45Y | 400 | 3-фазный | Yanmar | 8351 | 10061.4458 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | 371 | 78
| GSW45Y | 400 | 3-фазный | Yanmar |  |  | 10015 | 12066.2651 | 2 |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 428 | 665 | н/д | 1750 | н/д | н/д
| GXW45W | 400 | 3-фазный | Weichai |  |  | 7750 | 9337.3494 | 1 |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 665 | н/д | н/д | н/д | н/д
65 KVA
| GSW65P | 400 | 3-фазный | Perkins | 10855 | 13078.3133 | 12193 | 14690.3614 | 1 |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 371 | 183
| GSW65D | 400 | 3-фазный | Deutz Dalian |  |  | 10498 | 12648.1928 | 1(июнь) |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSL65D | 400 | 3-фазный | Deutz AG | 11247 | 13550.6024 | 12425 | 14969.8795 | 2 |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 371 | 96
| GSW65I | 400 | 3-фазный | FPT | 10489 | 12637.3494 | 12122 | 14604.8193 | 1 |  | ● | ● | ● | 90 (А) | 795 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 371 | 183
80-95 KVA
| GSW80P | 400 | 3-фазный | Perkins | 11881 | 14314.4578 | 13157 | 15851.8072 |  |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 371 | 183
| GSW80P | 400 | 3-фазный | Perkins | 10745 | 12945.7831 | 11945 | 14391.5663 | 2 |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW80P | 400 | 3-фазный | Perkins | 7902 | 9520.4819 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 371 | 183
| GSW80D | 400 | 3-фазный | Deutz Dalian |  |  | 10843 | 13063.8554 | 1(июнь) |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | н/д | н/д | н/д | н/д | 390 | н/д | 618 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW80I | 400 | 3-фазный | FPT | 11251 | 13555.4217 | 12799 | 15420.4819 | 1 |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | 225 | 380 | н/д | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 371 | 183
| GSW90I | 400 | 3-фазный | FPT | 11687 | 14080.7229 | 14548 | 17527.7108 |  |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | 225 | 380 | 4782.2877 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | н/д | н/д
| GSW95P | 400 | 3-фазный | Perkins | 14735 | 17753.012 | 16695 | 20114.4578 |  |  | ● | ● | ● | 110 (А) | 945 | 225 | 380 | н/д | ● | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 183
110 KVA
| GSW110I | 400 | 3-фазный | FPT | 12519 | 15083.1325 | 14945 | 18006.0241 | 1 |  | ● | ● | ● | 160 (А) | 1270 | 225 | 380 | 4668.1973 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 183
| GSW110P | 400 | 3-фазный | Perkins | 13530 | 16301.2048 | 15287 | 18418.0723 |  |  | ● | ● | ● | 160 (А) | 1270 | 225 | 380 | 4715.7349 | ● | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 183
| GSW110P | 400 | 3-фазный | Perkins | 12375 | 14909.6386 | 13870 | 16710.8434 | 1 |  | ● | ● | ● | 160 (А) | 1270 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW110D | 400 | 3-фазный | Deutz Dalian | 11509 | 13866.2651 | 13320 | 16048.1928 | 1(июнь) |  | ● | ● | ● | 160 (А) | 1270 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW110V | 400 | 3-фазный | Volvo | 14354 | 17293.9759 | 16857 | 20309.6386 |  |  | ● | ● | ● | 160 (А) | 1270 | 225 | 380 | 4915.3931 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 183
150 KVA
| GSW140I | 400 | 3-фазный | FPT | 13203 | 15907.2289 | 16050 | 19337.3494 | 1 |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | 5400.2771 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | н/д | н/д
| GSW145I | 400 | 3-фазный | FPT | 14673 | 17678.3133 | 17721 | 21350.6024 | 1 |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | 5267.1717 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 381
| GSW150P | 400 | 3-фазный | Perkins | 16523 | 19907.2289 | 19090 | 23000 | 1 |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | н/д | н/д | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 381
| GSW150P | 400 | 3-фазный | Perkins | 13146 | 15838.5542 | 15527 | 18707.2289 |  |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW150D | 400 | 3-фазный | Deutz Dalian | 12315 | 14837.3494 | 14164 | 17065.0602 | 1(июнь) |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW150V | 400 | 3-фазный | Volvo | 16158 | 19467.4699 | 18755 | 22596.3855 |  |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | 4240.3584 | ● | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2100 | 495 | 381
| GSW165P | 400 | 3-фазный | Perkins | 18592 | 22400 | 21694 | 26137.3494 |  |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | 5847.131 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
170 KVA
| GSW170I | 400 | 3-фазный | FPT | 15762 | 18990.3614 | 18833 | 22690.3614 |  |  | ● | ● | ● | 250 (А) | 1600 | 225 | 380 | 5267.1717 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW165P | 400 | 3-фазный | Perkins | 14977 | 18044.5783 | 17660 | 21277.1084 |  |  | ● | ● | ● | 200 (А) | 1500 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW170D | 400 | 3-фазный | Deutz Dalian | 14521 | 17495.1807 | 16248 | 19575.9036 | 1(июнь) |  | ● | ● | ● | 250 (А) | 1600 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW170V | 400 | 3-фазный | Volvo | 17853 | 21509.6386 | 20807 | 25068.6747 |  |  | ● | ● | ● | 250 (А) | 1600 | 225 | 380 | 4962.9307 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW180P | 400 | 3-фазный | Perkins | 20093 | 24208.4337 | 23234 | 27992.7711 |  |  | ● | ● | ● | 250 (А) | 1600 | 225 | 380 | 5115.0512 | ● | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW190I | 400 | 3-фазный | FPT | 16702 | 20122.8916 | 20038 | 24142.1687 | 1 |  | ● | ● | ● | 250 (А) | 1600 | 225 | 380 | 5105.5437 | 1045 | 390 | н/д | 618 | 665 | н/д | 2900 | н/д | н/д
200 KVA
| GSW200P | 400 | 3-фазный | Perkins | 20839 | 25107.2289 | 23661 | 28507.2289 | 1 |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 5733.0407 | 1045 | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW210P | 400 | 3-фазный | Perkins | 22083 | 26606.0241 | 24602 | 29640.9639 |  |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 5124.5587 | 1045 | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW220I | 400 | 3-фазный | FPT | 20046 | 24151.8072 | 23420 | 28216.8675 |  |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 4202.3283 | ● | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW220P | 400 | 3-фазный | Perkins | 22130 | 26662.6506 | 24650 | 29698.7952 | 1 |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 5115.0512 | ● | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW220P | 400 | 3-фазный | Perkins | 18284 | 22028.9157 | 20940 | 25228.9157 | 2(июнь) |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW220D | 400 | 3-фазный | Deutz Dalian | 16475 | 19849.3976 | 18530 | 22325.3012 | 2(июнь) |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| GSW220V | 400 | 3-фазный | Volvo | 23288 | 28057.8313 | 26344 | 31739.759 |  |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 3917.1024 | ● | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW220V | 400 | 3-фазный | Volvo |  |  | 21835 | 26307.2289 | 1 |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 3917.1024 | ● | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | 495 | 381
| GSW225I | 400 | 3-фазный | FPT | 18413 | 22184.3373 | 21437 | 25827.7108 | 1 |  | ● | ● | ● | 315 (А) | 1700 | 225 | 380 | 4934.4081 | ● | 390 | 989 | 618 | 665 | н/д | 2900 | н/д | н/д
250 KVA
| GSW250P | 400 | 3-фазный | Perkins | 25778 | 31057.8313 | 29642 | 35713.253 | 1 |  | ● | ● | ● | 400 (А) | 2130 | 225 | 380 | 4953.4232 | ● | 390 | 980 | 670 | н/д | 381 | 3767 | 485 | 903
| GSW275DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 25932 | 31243.3735 | 29611 | 35675.9036 |  |  | ● | ● | ● | 400 (А) | 2130 | 225 | 380 | 4687.2123 | ● | 390 | 980 | 670 | 665 | 381 | 3767 | 485 | 903
| GSW275V | 400 | 3-фазный | Volvo | 26270 | 31650.6024 | 30409 | 36637.3494 | 3 |  | ● | ● | ● | 400 (А) | 2130 | 225 | 380 | 4772.7801 | ● | 390 | 980 | 670 | 665 | 381 | 3767 | 485 | 903
| GSW275P | 400 | 3-фазный | Perkins | 26172 | 31532.5301 | 30028 | 36178.3133 | 1 |  | ● | ● | ● | 400 (А) | 2130 | 225 | 380 | 4943.9157 | ● | 390 | 980 | 670 | н/д | 381 | 3767 | 485 | 903
300 KVA
| GSW310DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 26483 | 31907.2289 | 30531 | 36784.3373 |  |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 4858.3479 | ● | 390 | 980 | 670 | 665 | 381 | 3767 | 485 | 903
| GSW315P | 400 | 3-фазный | Perkins | 31190 | 37578.3133 | 35030 | 42204.8193 |  |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 5191.1114 | ● | 390 | 980 | 670 | н/д | 381 | 3767 | 485 | 1320
| GSW330DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 26995 | 32524.0964 | 31065 | 37427.7108 | 1 |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 4401.9864 | ● | 390 | 980 | 670 | 665 | 381 | 3767 | 485 | 903
| GSW330V | 400 | 3-фазный | Volvo | 32116 | 38693.9759 | 36241 | 43663.8554 |  |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 4839.3328 | ● | 390 | 980 | 670 | 665 | 381 | 3767 | 485 | 1320
| GSW340P | 400 | 3-фазный | Perkins | 32662 | 39351.8072 | 36518 | 43997.5904 |  |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 5191.1114 | ● | 390 | 980 | 670 | н/д | 381 | 3767 | 485 | 1320
| GSW370V | 400 | 3-фазный | Volvo | 32604 | 39281.9277 | 36753 | 44280.7229 | 1 |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 5143.5738 | ● | 390 | 980 | 670 | 665 | 381 | 3767 | 485 | 1320
400 KVA
| GSW415V | 400 | 3-фазный | Volvo | 37233 | 44859.0361 | 41484 | 49980.7229 |  |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 4839.3328 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 4102 | 485 | 1320
| GSW415V | 400 | 3-фазный | Volvo | 35185 | 42391.5663 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 4839.3328 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 4102 | 485 | 1320
| GSW415P | 400 | 3-фазный | Perkins | 38795 | 46740.9639 | 43715 | 52668.6747 | 1 |  | ● | ● | ● | 630 (А) | 2500 | 225 | 380 | 5191.1114 | ● | 390 | 1081 | 670 | н/д | 381 | 4102 | 485 | 1320
| GSW460V | 400 | 3-фазный | Volvo | 40185 | 48415.6627 | 44520 | 53638.5542 |  |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5048.4985 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 4102 | 485 | 1320
| GSW460V | 400 | 3-фазный | Volvo |  |  | 42102 | 50725.3012 | 1 |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5048.4985 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 4102 | 485 | 1320
| GSW470P | 400 | 3-фазный | Perkins | 41521 | 50025.3012 | 46440 | 55951.8072 |  |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5381.262 | ● | 390 | 1081 | 670 | н/д | 381 | 4102 | 485 | 1320
500 KVA
| GSW510DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 38316 | 46163.8554 | 44291 | 53362.6506 |  |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 4677.7048 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 723 | 5705 | 695 | 2607
| GSW510V | 400 | 3-фазный | Volvo | 44610 | 53746.988 | 48947 | 58972.2892 | 1 |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5333.7244 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 4102 | 485 | 1347
| GSW515P | 400 | 3-фазный | Perkins | 45764 | 55137.3494 | 50682 | 61062.6506 |  |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5381.262 | ● | 390 | 1081 | 670 | н/д | 381 | 5705 | 485 | 1347
| GSW550P | 400 | 3-фазный | Perkins | 48284 | 58173.494 | 53210 | 64108.4337 | 1 |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5381.262 | ● | 390 | 1081 | 670 | н/д | 381 | 5705 | 695 | 1347
1 | GSW560V | 400 | 3-фазный | Volvo | 48561 | 58507.2289 | 53740 | 64746.988 | 1 |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 5333.7244 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 5705 | 695 | 1347
| GSW560V | 400 | 3-фазный | Volvo |  |  | 57436 | 69200 | 2 |  |  | ● | - | - | - | - | - | bar: MPP to RES
| GSW580DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 42579 | 51300 | 48621 | 58579.5181 | 1 |  | ● | ● | ● | 800 (А) | 2800 | 225 | 380 | 4259.3735 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 723 | 5705 | 695 | 2607
600 KVA
| GSW600V | 400 | 3-фазный | Volvo | 58818 | 70865.0602 | 64013 | 77124.0964 |  |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 4696.7199 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 5705 | 695 | 1347
| GSW630DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 49237 | 59321.6867 | 55309 | 66637.3494 | 1 |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 4344.9413 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 723 | 5705 | 695 | 2607
| GSW650V | 400 | 3-фазный | Volvo | 59140 | 71253.012 | 64400 | 77590.3614 | 1 |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 4706.2274 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 5705 | 695 | 1347
| GSW670P | 400 | 3-фазный | Perkins | 66722 | 80387.9518 | 74160 | 89349.3976 |  |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 4962.9307 | ● | 390 | 1081 | 670 | н/д | 381 | н/д | 695 | 1347
| GSW670P | 400 | 3-фазный | Perkins | 60615 | 73030.1205
700 KVA
| GSW705DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 52336 | 63055.4217 | 59149 | 71263.8554 | 1 |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 6503.1506 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 723 | 5705 | 695 | 2607
| GSW705V | 400 | 3-фазный | Volvo | 66690 | 80349.3976 | 74175 | 89367.4699 | 1 |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 4915.3931 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 6400 | 695 | 1347
| GSW705V | 400 | 3-фазный | Volvo | 60822 | 73279.5181 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 1000 (А) | 3500 | 225 | 380 | 4915.3931 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 6400 | 695 | 1347
| GSW720P | 400 | 3-фазный | Perkins | 68163 | 82124.0964 | 75602 | 91086.747 |  |  | ● | ● | ● | 1250 (А) | 4850 | 225 | 380 | 4962.9307 | ● | 390 | 1081 | 670 | н/д | 381 | н/д | 695 | 1347
| GSW720P | 400 | 3-фазный | Perkins | 65128 | 78467.4699
| GSW755DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 61136 | 73657.8313 | 68535 | 82572.2892 |  |  | ● | ● | ● | 1250 (А) | 4850 | 225 | 380 | 5343.2319 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 723 | 6400 | 695 | 2607
| GSW780V | 400 | 3-фазный | Volvo | 76135 | 91728.9157 | 83622 | 100749.3976 |  |  | ● | ● | ● | 1250 (А) | 4850 | 225 | 380 | н/д | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 381 | 6400 | 695 | 1347
800 KVA
| GSW830DO | 400 | 3-фазный | Doosan | 68454 | 82474.6988 | 75772 | 91291.5663 |  |  | ● | ● | ● | 1250 (А) | 4850 | 225 | 380 | 5371.7545 | ● | 390 | 1081 | 670 | 665 | 723 | 6400 | 695 | 2607
Note on J95: 2014 г.
Note on H111: 2015 г.
Note on J114: 2015 г.