## АБП
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Бензиновые электростанции
Серия АБП, 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
на базе двигателей HONDA
АБП 2,2-230 ВХ | 37030 | 2.2 | 2 | 8.7 | 3.1 | GX160 | ручной | 2.2 | 70 | 34 | 56 х 47 х 40
АБП 2,2-230 ВХ-Б | 45680 | 2.2 | 2 | 8.7 | 15 | GX160 | ручной | 10.7 | 72 | 38 | 65 х 41 х 56
АБП 2,7-230 ВХ | 46500 | 2.7 | 2.5 | 10.9 | 3.1 | GX200 | ручной | 2.1 | 71 | 37 | 58 х 46 х 40
АБП 2,7-230 ВХ-Б | 49650 | 2.7 | 2.5 | 10.9 | 15 | GX200 | ручной | 10 | 72 | 41 | 65 х 41 х 56
АБП 4,2-230 ВХ-БГ | 71130 | 4.2 | 3.9 | 17 | 25 | GX270 | ручной | 12.5 | 67 | 61 | 70 х 51 х 57
АБП 6-230 ВХ | 93380 | 6 | 5.5 | 23.9 | 6.1 | GX390 | ручной | 2.2 | 75 | 75 | 86,5 х 58 х 54
АБП 6-230 ВХ-БГ | 104630 | 6 | 5.5 | 23.9 | 25 | GX390 | ручной | 8.9 | 74 | 77 | 82 х 53 х 61
АБП 6-230 ВХ-БСГ | 118930 | 6 | 5.5 | 23.9 | 25 | GX390 | эл/руч | 8.9 | 74 | 85 | 82 х 53 х 61
АБП 10-230 ВХ-БСГ | 226230 | 11 | 10 | 43.5 | 25 | GX630 | электро | 6.3 | 72 | 140 | 96 х 60 х 72
на базе двигателя B&S Vanguard
АБП 16-230 ВБ-БС | 393120 | 17.6 | 16 | 69.6 | 36 | B&S Vanguard | электро | 6.5 | 76 | 200 | 101 х 54 х 107
Cерия АБП, 400 / 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
на базе двигателей HONDA
АБП 7/4-Т400/230 ВХ | 105450 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 6.5 | GX390 | ручной | 2.3 | 75 | 78 | 86,5 х 58 х 54
АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БГ | 114690 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 25 | GX390 | ручной | 8.9 | 74 | 80 | 82 х 53 х 61
АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БСГ | 135230 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 25 | GX390 | эл/руч | 8.8 | 74 | 88 | 82 х 53 х 61
АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ | 221800 | 11,0/5,5 | 10,0/5,0 | 14,6/21,7 | 25 | GX630 | электро | 6.3 | 72 | 135 | 96 х 60 х 72
АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ | 230430 | 13,2/4,4 | 12,0/4,0 | 18,3/17,4 | 25 | GX630 | электро | 6 | 72 | 150 | 96 х 60 х 72
на базе двигателя B&S Vanguard
АБП 20-Т400/230 ВБ-БС | 424180 | 22,0/8,8 | 20,0/8,0 | 28,9/34,8 | 36 | B&S Vanguard | электро | 6.5 | 76 | 200 | 101 х 54 х 107
Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.
Дополнительные опции: | Колесный комплект |  |  | для электроагрегатов до 10 кВА - 7000 руб., 10-12 кВА - 10500 руб.
| Блок автоматики |  |  | для электроагрегатов с электрическим стартером (в прайс-листе на БКА)
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## АБП ЛАЙТ
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Бензиновые электростанции ЛАЙТ
Серия АБП ЛАЙТ 230 В
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объём бака, л. | Стартер | Двигатель | Прод. раб., ч | Уровень шума, dB | Масса, кг | Габариты на раме, мм
|  |  | макс. | ном.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АБП 2-230 ВФ-БГ | 19430 | 2.2 | 2 | 4.55 | 15 | ручной | SFE 160 | 13.5 | 68 | 44 | 62,5 x 46 x 46,5
2 | АБП 3.3-230 ВФ-БГ | 32760 | 3.6 | 3.3 | 7.5 | 25 | ручной | SFE 270 | 15.5 | 69 | 72 | 70,5 x 54 x 58
3 | АБП 4-230 ВФ-БГ | 36090 | 4.4 | 4 | 9.1 | 25 | ручной | SFE 340 | 10.5 | 72 | 79 | 70,5 x 54 x 58
4 | АБП 4-230 ВФ-БСГК | 41900 | 4.4 | 4 | 9.1 | 25 | эл/руч | SFE 340 | 10.5 | 85 | 79 | 70,5 x 54 x 58
5 | АБП 5-230 ВФ-БГ | 37760 | 5.5 | 5 | 11.3 | 25 | ручной | SFE 390 | 9 | 72 | 82 | 70,5 x 54 x 58
6 | АБП 5-230 ВФ-БСГК | 44550 | 5.5 | 5 | 11.3 | 25 | эл/руч | SFE 390 | 9 | 72 | 82 | 70,5 x 54 x 58
7 | АБП 6-230 ВФ-БГ | 40520 | 6.6 | 6 | 13.6 | 25 | ручной | SFE 440 | 7 | 72 | 89 | 70,5 x 54 x 58
8 | АБП 6-230 ВФ-БСГК | 47320 | 6.6 | 6 | 13.6 | 25 | эл/руч | SFE 440 | 7 | 72 | 89 | 70,5 x 54 x 58
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## АСП
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Сварочные электроагрегаты
Серия АСП, 200 - 400 A
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сварочный ток, А | Марка двигателя | Стартер | Объем бака, л | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
АСПБТ 200-6/230 ВХ | 133850 | 6.6 | 6 | 200A | HONDA GX390 | ручной | 6.5 | 2.3 | 75 | 94 | 87 х 58 х 54
АСПДТ 200-6/230 ВЛ-С | 226060 | 6 | 5.5 | 200A | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 5.3 | 2.3 | 76 | 115 | 82 х 52 х 65
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
АСПБВ 220-5/230 ВХ | 137680 | 5.5 | 5 | 220A | HONDA GX390 | ручной | 6.5 | 2.3 | 75 | 94 | 87 х 58 х 54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 149150 | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A | HONDA GX390 | ручной | 6.5 | 2.3 | 75 | 94 | 87 х 58 х 54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ | 172090 | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A | HONDA GX390 | ручной | 25 | 8.9 | 74 | 97 | 82 х 54 х 64
АСПДВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С | 232180 | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 5.3 | 2.3 | 76 | 125 | 82 х 52 х 65
АСПБВ 250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ | 305860 | 8,8/3,3 | 8,0/3,0 | 250А | HONDA GX630 | электро | 25 | 6 | 75 | 185 | 96 х 60 х 72
АСПДВ 250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС | 429750 | 8,8/3,3 | 8,0/3,0 | 250А | LOMBARDINI 25LD425-2 | электро | 12.5 | 4.2 | 76 | 230 | 96 х 60 х 72
АСПДВ 300-8/3-Т400/230 ВЛ-БСК | 531590 | 8,8/3,3 | 8,0/3,0 | 300A | LOMBARDINI 12LD477-2 | электро | 20 | 6 | 76 | 240 | 110 x 90 x 83
АСПДВ 350-10/4-Т400/230 ВЛ-БС | 592580 | 11,0/4,4 | 10,0/4,0 | 350A | LOMBARDINI 9LD625-2 | электро | 36 | 8.4 | 76 | 278 | 115 х 55 х 107
АСПБВ 400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | 528880 | 11,0/4,4 | 10,0/4,0 | 400A | B&S Vanguard | электро | 36 | 5.8 | 76 | 220 | 101 х 54 х 107
АСПДВ400-10/4-Т400/230 РЛ | 750760 | 11,0/4,4 | 10,0/4,0 | 400A | LOMBARDINI LDW 1404 | электро | 60 | 8.8 | 76 | 290 | 139 х 59 х 106
Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.
Дополнительные опции: |  | колесный комплект |  |  | для АСП 200 и АСП 220 - 7 000 ₽
для АСП 250 - 10 500 ₽
|  | сертификат НАКС |  |  | 8 500 руб.
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## АДП
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дизельные электростанции
Серия АДП, 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
на базе двигателей YANMAR
АДП 2,2-230 ВЯ-Б | 124520 | 2.2 | 2 | 8.7 | 12.5 | L48 | ручной | 12.5 | 75 | 48 | 56 x 42 x 62
АДП 3,0-230 ВЯ-Б | 144560 | 3.3 | 3 | 13 | 12.5 | L70 | ручной | 9.6 | 75 | 70 | 69 х 51 х 55
АДП 5-230 ВЯ | 155380 | 5 | 4.5 | 19.6 | 5.5 | L100 | ручной | 3.2 | 75 | 90 | 75 х 55 х 59
АДП 5-230 ВЯ-Б | 188760 | 5 | 4.5 | 19.6 | 12.5 | L100 | ручной | 7.4 | 75 | 92 | 75 х 55 х 61
АДП 5-230 ВЯ-С | 174930 | 5 | 4.5 | 19.6 | 5.5 | L100 | эл/руч | 3.2 | 75 | 105 | 75 х 56 х 59
АДП 5-230 ВЯ-БС | 204820 | 5 | 4.5 | 19.6 | 12.5 | L100 | эл/руч | 7.4 | 75 | 112 | 75 х 56 х 61
на базе двигателя LOMBARDINI
АДП 6-230 ВЛ-С | 204860 | 6 | 5.5 | 23.9 | 5.3 | 3LD510 | эл/руч | 2.3 | 78 | 123 | 82 х 53 х 63
АДП 6-230 ВЛ-БС | 210330 | 6 | 5.5 | 23.9 | 12.5 | 3LD510 | эл/руч | 5.4 | 76 | 111 | 82 х 53 х 65
АДП 8-230 ВЛ-БС | 385480 | 8.8 | 8 | 34.8 | 12.5 | 25LD330-2 | эл/руч | 4.5 | 77 | 141 | 96 х 60 х 72
АДП 10-230 ВЛ-БС | 433650 | 10 | 9 | 39.1 | 12.5 | 25LD425-2 | эл/руч | 4.2 | 77 | 153 | 96 х 60 х 72
АДП 12-230 ВЛ-БС | 401780 | 12 | 11 | 47.8 | 36 | 12LD477-2 | эл/руч | 10.9 | 77 | 210 | 110 х 55 х 107
Серия АДП, 400 / 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
на базе двигателей YANMAR
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ | 172860 | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 9,4/13,9 | 5.5 | L100 | ручной | 3.2 | 75 | 93 | 75 х 55 х 59
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-С | 212860 | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 10,0/13,5 | 5.5 | L100 | эл/руч | 3.2 | 75 | 115 | 75 х 56 х 59
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-Б | 183560 | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 10,0/13,5 | 12.5 | L100 | ручной | 7.3 | 75 | 95 | 75 х 55 х 59
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-БС | 220890 | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 10,0/13,5 | 12.5 | L100 | эл/руч | 7.3 | 75 | 123 | 75 х 56 х 61
на базе двигателя LOMBARDINI
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ-С | 222350 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 5.3 | 3LD510 | эл/руч | 2.3 | 78 | 127 | 82 х 53 х 65
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ-БС | 227820 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 12.5 | 3LD510 | эл/руч | 5.4 | 76 | 132 | 82 х 53 х 66
АДП 10-Т400/230 ВЛ-БС | 401530 | 11,0/6,6 | 10,0/6,0 | 14,4/26,1 | 12.5 | 25LD330-2 | эл/руч | 4.5 | 77 | 151 | 96 х 60 х 72
АДП 12-Т400/230 ВЛ-БС | 441690 | 12 | 11 | 15.9 | 12.5 | 25LD425-2 | эл/руч | 4.2 | 77 | 162 | 96 х 60 х 72
АДП 16-Т400/230 ВЛ-БС | 481080 | 16 | 14.5 | 20.9 | 36 | 12LD477-2 | эл/руч | 11 | 77 | 215 | 110 x 55 x 107
АДП 20-Т400 ВЛ-БС | 512430 | 20.2 | 18.2 | 26.3 | 36 | 9LD625-2 | эл/руч | 8.4 | 77 | 237 | 110 x 55 x 107
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## АДА и АДС (откр)
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дизельные электростанции ВЕПРЬ
Серии АДА (3000 об/мин) и АДС (1500 об/мин), открытое исполнение
№ п/п | Модель | Мощность, кВА |  | РРЦ, ₽ | Двигатель |  | Расход топлива, л/ч | Вес, кг | Объем бака, л | Уровень шума, dB | Габариты на раме, мм
|  | T400V | 230V |  | марка | модель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | АДА 8,5-Т400 РЯ2 | 8 |  | 327670 | Yanmar | 2TNV70 | 2.6 | 227 | 36 | 78 | 1006 х 540 х 1155
2 | АДА 8-230 РЛ2 |  | 8 | 381320 | Lombardini | LDW702 | 3.4 | 180 | 36 | 78 | 1006 х 540 х 1055
3 | АДС 8-230 РЯ2 |  | 8 | 470900 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 324 | 60 | 74 | 1336 х 540 х 1118
4 | АДА 10-Т400 РЛ2 | 10 |  | 393340 | Lombardini | LDW702 | 3.4 | 227 | 36 | 78 | 1006 х 540 х 1055
5 | АДА 10-230 РЯ2 |  | 10 | 409730 | Yanmar | 3TNV70 | 3.9 | 284 | 60 | 78 | 1336 х 540 х 1100
6 | АДС 10-Т400 РЯ2 | 10 |  | 501500 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 325 | 60 | 74 | 1336 х 540 х 1127
7 | АДС 12-230 РЯ2 |  | 10.9 | 530450 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 370 | 60 | 74 | 1506 х 700 х 1171
8 | АДА 13,5-Т400 РЯ2 | 12.5 |  | 420650 | Yanmar | 3TNV70 | 3.9 | 293 | 60 | 78 | 1336 х 540 х 1171
9 | АДС 15-Т400 РЯ2 | 13 |  | 544330 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 365 | 60 | 74 | 1336 х 540 х 1155
10 | АДА 16-Т400 РЯ2 | 16 |  | 442500 | Yanmar | 3TNV76 | 4.7 | 301 | 60 | 78 | 1336 х 540 х 1100
11 | АДС 16-230 РЯ2 |  | 13.6 | 629120 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.5 | 444 | 60 | 75 | 1506 х 700 х 1218
12 | АДА 20-Т400 РЛ2 | 20 |  | 501500 | Lombardini | LDW1404 | 6.8 | 292 | 60 | 78 | 1336 х 540 х 1055
13 | АДА 20-Т400 РЯ2 | 20 |  | 524770 | Yanmar | 3TNV82 | 5.9 | 347 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1171
14 | АДА 20-230 РЯ2 |  | 20 | 550230 | Yanmar | 3TNV88 | 7.2 | 356 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1176
15 | АДС 20-Т400 РЯ2 | 18 |  | 633150 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.5 | 372 | 60 | 75 | 1506 х 700 х 1218
16 | АДА 25-Т400 РЛ2 | 25 |  | 580380 | Lombardini | LDW1603 | 7.8 | 315 | 60 | 78 | 1336 х 540 х 1124
17 | АДА 25-Т400 РЯ2 | 25 |  | 599620 | Yanmar | 3TNV88 | 7.2 | 400 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1152
18 | АДА 25-230 РЛ2 |  | 25 | 607040 | Lombardini | LDW2204 | 9.3 | 455 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1204
19 | АДА 31,5-Т400 РЛ2 | 31.5 |  | 593830 | Lombardini | LDW2204 | 9.3 | 416 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1218
20 | АДА 31,5-Т400 РЯ2 | 31.5 |  | 661670 | Yanmar | 4TNV88 | 9 | 419 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1218
21 | АДС 35-Т400 РЯ2 | 33 |  | 713020 | Yanmar | 4TNV98GGE | 8.6 | 580 | 60 | 75 | 1806 х 800 х 1340
22 | АДА 38-Т400 РЯ2 | 38 |  | 713020 | Yanmar | 4TNV84T | 10.2 | 456 | 60 | 78 | 1506 х 700 х 1279
23 | АДС 45-Т400 РЯ2 | 42 |  | 822500 | Yanmar | 4TNV98TGGE | 10.9 | 578 | 60 | 75 | 1806 х 800 х 1340
24 | АДС 55-Т400 РЯ2 | 55 |  | 1008670 | Yanmar | 4TNV106T | 11.2 | 770 | 60 | 75 | 1800 х 800 х 1306
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## АДА и АДС (кожух)
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дизельные электростанции ВЕПРЬ
Серии АДА (3000 об/мин) и АДС (1500 об/мин), в кожухе
№ п/п | Модель | Мощность, кВА |  | РРЦ, ₽ | Двигатель |  | Расход топлива, л/ч | Вес, кг | Объем бака, л | Уровень шума, dB | Габариты кожух, мм
|  | T400V | 230V |  | марка | модель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | АДА 8,5-Т400 РЯ4 | 8 |  | 484670 | Yanmar | 2TNV70 | 2.6 | 537 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
2 | АДА 8-230 РЛ4 |  | 8 | 538630 | Lombardini | LDW702 | 3.4 | 490 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
3 | АДС 8-230 РЯ4 |  | 8 | 628850 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 634 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
4 | АДА 10-Т400 РЛ4 | 10 |  | 550720 | Lombardini | LDW702 | 3.4 | 537 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
5 | АДА 10-230 РЯ4 |  | 10 | 567200 | Yanmar | 3TNV70 | 3.9 | 594 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
6 | АДС 10-Т400 РЯ4 | 10 |  | 659520 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 635 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
7 | АДС 12-230 РЯ4 |  | 10.9 | 688640 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 680 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
8 | АДА 13,5-Т400 РЯ4 | 12.5 |  | 578190 | Yanmar | 3TNV70 | 3.9 | 603 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
9 | АДС 15-Т400 РЯ4 | 13 |  | 702720 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 675 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
10 | АДА 16-Т400 РЯ4 | 16 |  | 600180 | Yanmar | 3TNV76 | 4.7 | 611 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
11 | АДС 16-230 РЯ4 |  | 13.6 | 830850 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.5 | 844 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
12 | АДА 20-Т400 РЛ4 | 20 |  | 659520 | Lombardini | LDW1404 | 6.8 | 602 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
13 | АДА 20-Т400 РЯ4 | 20 |  | 682930 | Yanmar | 3TNV82 | 5.9 | 657 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
14 | АДА 20-230 РЯ4 |  | 20 | 751390 | Yanmar | 3TNV88 | 7.2 | 666 | 50 | 65 | 2200 х 900 х 1330
15 | АДС 20-Т400 РЯ4 | 18 |  | 792050 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.5 | 682 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
16 | АДА 25-Т400 РЛ4 | 25 |  | 738870 | Lombardini | LDW1603 | 7.8 | 625 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
17 | АДА 25-Т400 РЯ4 | 25 |  | 801070 | Yanmar | 3TNV88 | 7.2 | 710 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
18 | АДА 25-230 РЛ4 |  | 25 | 777000 | Lombardini | LDW2204 | 9.3 | 855 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
19 | АДА 31,5-Т400 РЛ4 | 31.5 |  | 795240 | Lombardini | LDW2204 | 9.3 | 816 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
20 | АДА 31,5-Т400 РЯ4 | 31.5 |  | 863490 | Yanmar | 4TNV88 | 9 | 819 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
21 | АДС 35-Т400 РЯ4 | 33 |  | 915140 | Yanmar | 4TNV98GGE | 8.6 | 980 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
22 | АДА 38-Т400 РЯ4 | 38 |  | 915140 | Yanmar | 4TNV84T | 10.2 | 856 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
23 | АДС 45-Т400 РЯ4 | 42 |  | 1025270 | Yanmar | 4TNV98TGGE | 10.9 | 978 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
24 | АДС 55-Т400 РЯ4 | 55 |  | 1212640 | Yanmar | 4TNV106T | 11.2 | 1170 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
|  | Стоимомсть прицепов для ЭА серии АДА: |  |  |  | ПСТ-1.5 - 88 700 ₽
ПСА-1.3 - 110 700 ₽
|  | Стоимомсть прицепов для ЭА серии АДС: |  |  |  | ПСТ-1.5 - 88 700 ₽
ПСА-1.3 - 110 700 ₽ (до 20 кВА)
ПСА-1.5 - 117 750 ₽ (более 20 кВА)
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## Автоматика
Модель | Мощность kVA |  | Тип используемых контакторов | Марка используемых контакторов | Размеры, ВхШхГ | Розничная цена,Руб. с НДС
| 400 V (3 ф) | 230 V (1 ф)
БКА 25-117 Е | 25 | 10 | 40А | ИЭК | 289x203x120 | 37800
БКА 25-117 SE | 25 | 10 | 40А | Schneider Electric | 289x203x120 | 37800
БКА 35-117 A | 35 | 12 | 50А | ABB | 308x203x120 | 77800
БКА 45-117 SE | 45 | 15 | 65А | Schneider Electric | 308x203x120 | 46900
БКА 25-217 SE | 25 | 10 | 40А | Schneider Electric | 370x275x140 | 53450
БКА 35-217 | 35 | 12 | 50А | ABB | 370x275x140 | 93500
БКА 45-217 SE | 45 | 15 | 65А | Schneider Electric | 370x275x140 | 62500
БКА 60-217 | 60 |  | 95А | ABB | 500x400x200 | 137500
БКА 70-217 | 70 |  | 110А | ABB | 600x400x200 | 161900
БКА 100-217 | 100 |  | 145А | ABB | 700x500x250 | 177000
БКА 120-217 | 120 |  | 185А | ABB | 700x500x250 | 210700
БКА 150-217 | 140 |  | 215А | ABB | 700x500x250 | 217000
БКА 200-217 | 200 |  | 300А | ABB | 800x600x300 | 298300
БКА 260-217 | 260 |  | 400А | ABB | 800x600x300 | 433900
БКА 400-217 | 400 |  | 600А | ABB | 1000x800x300 | 550250
БКА 550-217 | 520 |  | 750А | ABB | 1000x800x300 | по запросу
БКА 1000-217 | 1000 |  | 1600А | ABB |  | по запросу
Щиты АВР применительно к дизельным двигателям со штатным пультом управления, с функцией запуска по сухому контакту
ЩАВР-1 100А |  |  | 95А | ИЭК | 600x400x200 | 75500
ЩАВР-1 115А |  |  | 115А | ИЭК | 700x500x250 | 107950
ЩАВР-1 265А |  |  | 265А | ИЭК | 800x600x300 | 148600
ЩАВР-1 400А |  |  | 400А | ИЭК | 800x600x300 | 195650
ЩАВР-1 630А |  |  | 630А | ИЭК | 1000x800x300 | 261700
Допролнительные опции.
Блок контроля двигателя | [5 empty] | 5000
Модуль согласования МС13 | [5 empty] | 14000
GSM модуль для БКА 217 | [5 empty] | 25000
ETHERNET модуль БКА117 | [5 empty] | 29500

## PS (открытые)
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дизельные электростанции Allam
Серия PS, 1500 об/мин, открытое исполнение, двигатель Perkins
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ | Номинальная мощность, 400В |  | Модель Двигателя | Расход топлива, л/ч | Вес, кг | Объем бака, л | Габариты на раме, мм
|  |  | кВА | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PS 8-2 | 515220 | 7.5 | 6 | 403D-11G | 1.8 | 400 | 66 | 1250 х 710 х 1040
2 | PS 12-2 | 569530 | 12 | 9.6 | 403D-15G | 2.7 | 500 | 66 | 1260 х 710 х 1140
3 | PS 15-2 | 572690 | 14 | 11.2 | 403A-15G2 | 3.3 | 500 | 66 | 1260 х 710 х 1140
4 | PS 17,5-2 | 630440 | 17.5 | 14 | 404D-22G | 4.1 | 600 | 66 | 1360 х 710 х 1180
5 | PS 20-2 | 633880 | 20 | 16 | 404D-22G | 4.1 | 600 | 66 | 1360 х 710 х 1180
6 | PS 25-2 | 742090 | 25 | 20 | 1103A-33G | 5.5 | 800 | 90 | 1550 х 750 х 1310
7 | PS 27,5-2 | 749100 | 27.5 | 22 | 1103A-33G | 5.5 | 800 | 90 | 1550 х 750 х 1310
8 | PS 30-2 | 755020 | 30 | 24 | 1103A-33G | 5.5 | 800 | 90 | 1550 х 750 х 1310
9 | PS 40-2 | 830370 | 40 | 32 | 1103A-33TG1 | 7.3 | 1000 | 130 | 1640 х 750 х 1420
10 | PS 42,5-2 | 843150 | 42.5 | 34 | 1103A-33TG1 | 7.3 | 1000 | 130 | 1640 х 750 х 1420
11 | PS 45-2 | 852780 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 7.3 | 1000 | 130 | 1640 х 750 х 1420
12 | PS 60-2 | 947520 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 10.7 | 1000 | 130 | 1640 х 750 х 1420
13 | PS 65-2 | 972130 | 65 | 52 | 1104А-44TG1 | 11.1 | 1100 | 200 | 1840 х 740 х 1490
14 | PS 80-2 | 1048720 | 80 | 64 | 1104А-44TG2 | 14 | 1100 | 200 | 1840 х 740 х 1490
15 | PS 100-2 | 1208770 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 17.5 | 1150 | 200 | 1880 х 740 х 1500
16 | PS 135-2 | 1549900 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 22.7 | 1550 | 397 | 2210 х 760 х 1590
17 | PS 150-2 | 1738830 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 24.3 | 1650 | 397 | 2330 х 760 х 1680
18 | PS 180-2 | 1927200 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 30.6 | 1700 | 397 | 2510 х 820 х 1660
19 | PS 200-2 | 2140320 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 34.1 | 1745 | 533 | 2510 х 820 х 1660
20 | PS 230-2 | 2691970 | 230 | 184 | 1506A-E88TAG2 | 36.2 | 2250 | 609 | 2610 х 1110 х 1210
21 | PS 250-2 | 2724280 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 40.1 | 2250 | 609 | 2610 х 1110 х 1810
22 | PS 300-2 | 3538420 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 46.7 | 2500 | 638 | 2800 х 1110 х 1870
23 | PS 350-2 | 3852470 | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 57.2 | 3700 | 760 | 3180 х 1130 х 2150
24 | PS 400-2 | 4234290 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 65.1 | 3700 | 760 | 3180 х 1130 х 2150
25 | PS 450-2 | 4722000 | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 71.8 | 3900 | 1106 | 3400 х 1130 х 2220
26 | PS 500-2 | 5015020 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 79.3 | 3900 | 1106 | 3400 х 1130 х 2220
27 | PS 600-2 | 6249340 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 93.8 | 4700 | 1539 | 3400 х 1540 х 2270
28 | PS 650-2 | 6730870 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2A | 100.8 | 4700 | 1539 | 3400 х 1540 х 2270
29 | PS 745-2 | 9080590 | 745 | 596 | 4006-23TAG2A | 127 | 6350 | 1770 | 3970 х 1710 х 2320
30 | PS 800-2 | 9330430 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 134 | 6350 | 1770 | 3970 х 1710 х 2320
31 | PS 910-2 | 12182150 | 910 | 728 | 4008TAG1A | 146 | 7500 | - | 4650 х 2050 х 2270
32 | PS 1000-2 | 12241690 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 164 | 7500 | - | 4650 х 2050 х 2270
33 | PS 1025-2 | 12146540 | 1025 | 820 | 4008TAG2A | 164 | 7500 | - | 4650 х 2050 х 2270
34 | PS 1100-2 | 15606440 | 1120 | 896 | 4008-30TAG3 | 188 | 7600 | - | 4800 х 2200 х 2220
35 | PS 1250-2 | 17375640 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 218 | 8900 | - | 4730 х 1780 х 2450
36 | PS 1360-2 | 18647640 | 1360 | 1088 | 4012-46TWG3A | 232 | 9000 | - | 4730 х 1980 х 2450
37 | PS 1500-2 | 19422320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 240 | 10000 | - | 4990 х 2190 х 2510
38 | PS 1700-2 | 21997390 | 1700 | 1360 | 4012-46TAG3A | 275 | 10600 | - | 5100 х 2160 х 2810
39 | PS 1850-2 | 28680950 | 1860 | 1488 | 4016-61TRG1 | 311 | 13200 | - | 5690 х 2180 х 2520
40 | PS 2000-2 | 29096200 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | 319 | 13200 | - | 5770 х 2180 х 3300
41 | PS 2250-2 | 31796680 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 349 | 13200 | - | 5800 х 2180 х 3860
В стандартную комплектацию входят:
тропический радиатор, кожух вентилятора, кожух радиатора, воздушные, топливные и масляные фильтры, датчик давления масла, датчик температуры охл.жидкости, датчик оборотов двигателя, датчик уровня топлива,промышленный глушитель, АКБ.
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## PS (кожух)
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дизельные электростанции Allam
Серия PS, 1500 об/мин, в кожухе, двигатель Perkins
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ | Номинальная мощность, 400В |  | Модель Двигателя | Расход топлива, л/ч | Вес, кг | Объем бака, л | Габариты на раме, мм
|  |  | кВА | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PS 8-4 | 689150 | 7.5 | 6 | 403D-11G | 1.8 | 650 | 66 | 1600 х 730 х 1270
2 | PS 12-4 | 743600 | 12 | 9.6 | 403D-15G | 2.7 | 750 | 66 | 1600 х 730 х 1270
3 | PS 15-4 | 746630 | 14 | 11.2 | 403A-15G2 | 3.3 | 750 | 66 | 1600 х 730 х 1270
4 | PS 17,5-4 | 804380 | 17.5 | 14 | 404D-22G | 4.1 | 850 | 66 | 1600 х 730 х 1270
5 | PS 20-4 | 807820 | 20 | 16 | 404D-22G | 4.1 | 850 | 66 | 1600 х 730 х 1270
6 | PS 25-4 | 929370 | 25 | 20 | 1103A-33G | 5.5 | 1100 | 90 | 1810 х 760 х 1440
7 | PS 27,5-4 | 936380 | 27.5 | 22 | 1103A-33G | 5.5 | 1100 | 90 | 1810 х 760 х 1440
8 | PS 30-4 | 942150 | 30 | 24 | 1103A-33G | 5.5 | 1100 | 90 | 1810 х 760 х 1440
9 | PS 40-4 | 1050370 | 40 | 32 | 1103A-33TG1 | 7.3 | 1350 | 130 | 2310 х 780 х 1550
10 | PS 42,5-4 | 1063290 | 42.5 | 34 | 1103A-33TG1 | 7.3 | 1350 | 130 | 2310 х 780 х 1550
11 | PS 45-4 | 1072780 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 7.3 | 1350 | 130 | 2310 х 780 х 1550
12 | PS 60-4 | 1167520 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 10.7 | 1350 | 130 | 2310 х 780 х 1550
13 | PS 65-4 | 1271330 | 65 | 52 | 1104А-44TG1 | 11.1 | 1500 | 200 | 2770 х 860 х 1650
14 | PS 80-4 | 1347780 | 80 | 64 | 1104А-44TG2 | 14 | 1500 | 200 | 2770 х 860 х 1650
15 | PS 100-4 | 1507690 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 17.5 | 1600 | 200 | 2770 х 860 х 1650
16 | PS 135-4 | 2125600 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 22.7 | 2000 | 380 | 3630 х 1020 х 1940
17 | PS 150-4 | 2314670 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 24.3 | 2100 | 380 | 3630 х 1020 х 1940
18 | PS 180-4 | 2502900 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 30.6 | 2150 | 380 | 3630 х 1020 х 1940
19 | PS 200-4 | 2715750 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 34.1 | 2195 | 380 | 3630 х 1020 х 1940
20 | PS 230-4 | 3310850 | 230 | 184 | 1506A-E88TAG2 | 36.2 | 2900 | 500 | 4140 х 1160 х 2220
21 | PS 250-4 | 3343030 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 40.1 | 2900 | 500 | 4140 х 1160 х 2220
22 | PS 300-4 | 4157150 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 46.7 | 3150 | 500 | 4140 х 1160 х 2220
23 | PS 350-4 | 4539270 | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 57.2 | 4000 | 750 | 4710 х 1170 х 2790
24 | PS 400-4 | 4921100 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 65.1 | 4000 | 750 | 4710 х 1170 х 2790
25 | PS 450-4 | 5562400 | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 71.8 | 4900 | 860 | 5450 х 1170 х 2670
26 | PS 500-4 | 5855550 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 79.3 | 4900 | 860 | 5450 х 1170 х 2670
27 | PS 600-4 | 7160420 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 93.8 | 5800 | 1080 | 5070 х 1600 х 2810
28 | PS 650-4 | 7615400 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2A | 100.8 | 5800 | 1080 | 5070 х 1600 х 2810
29 | PS 745-4 | 11639870 | 745 | 596 | 4006-23TAG2A | 127 | 8200 | 1750 | 6620 х 2200 х 2500
30 | PS 800-4 | 11889830 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 134 | 8200 | 1750 | 6620 х 2200 х 2500
31 | PS 910-4 | 15013540 | 910 | 728 | 4008TAG1A | 146 | 10000 | 2400 | 8950 х 2570 х 2990
32 | PS 1000-4 | 15073220 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 164 | 10000 | 2400 | 8950 х 2570 х 2990
В стандартную комплектацию входит:
тропический радиатор, кожух вентилятора, кожух радиатора, воздушные, топливные и масляные фильтры, датчик давления масла, датчик температуры охл.жидкости, датчик оборотов двигателя, датчик уровня топлива,промышленный глушитель, АКБ.
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## PS (доп. опции)
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дополнительные опции для дизельных электростанций Allam
ВНИМАНИЕ!
Цены на дополнительные опции для дизельных электростанций Allam - минимальные. Именно поэтому дополнительные партнёрские скидки на данные позиции не распространяются.
для серии PS, 1500 об/мин, двигатель Perkins
№ п/п | Модель | Автоматический ввод резерва (АВР) 4-х полюсный | Зарядное устройство АКБ 10А (свыше 650 кВА) | Зарядное устройство АКБ 2А | Зарядное устройство АКБ 5А | Свеча подогрева для холодного старта | Защита по низкому уровню ОЖ | Комплект автоматической перекачки топлива | Подогреватель ОЖ (горячий резерв) 230 В | Электронный регулятор оборотов двигателя | Низкотонный глушитель | Комплект ЗИП 2500 часов | Кнопка аварийного останова (в кожухе)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | PS 8 | 25440 | - | 5750 | 9050 | 1360 | 3060 | 55900 | 20000 | 23190 | 12840 | 12940 | 2900
2 | PS 12 | 25440 | - | 5750 | 9050 | 1360 | 3060 | 55900 | 20000 | 23190 | 12840 | 14650 | 2900
3 | PS 15 | 25440 | - | 5750 | 9050 | 1360 | 3060 | 55900 | 20000 | 23190 | 12840 | 14650 | 2900
4 | PS 17,5 | 25440 | - | 5750 | 9050 | 1360 | 3060 | 55900 | 20000 | 23190 | 12840 | 22660 | 2900
5 | PS 20 | 27360 | - | 5750 | 9050 | 1360 | 3060 | 55900 | 20000 | 23190 | 12840 | 22660 | 2900
6 | PS 25 | 29830 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 14540 | 26290 | 2900
7 | PS 27,5 | 29830 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 14540 | 26290 | 2900
8 | PS 30 | 38160 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 26290 | 2900
9 | PS 40 | 41360 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 29500 | 2900
10 | PS 42,5 | 41360 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 29500 | 2900
11 | PS 45 | 41360 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 29500 | 2900
12 | PS 60 | 45960 | - | 5750 | 9050 | 6610 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 29500 | 2900
13 | PS 65 | 45960 | - | 5750 | 9050 | 7710 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 25980 | 2900
14 | PS 80 | 64660 | - | 5750 | 9050 | 7710 | 3060 | 55900 | 20630 | 23190 | 15290 | 25980 | 2900
15 | PS 100 | 77270 | - | 5750 | 9050 | 1360 | 3060 | 55900 | 20630 | Станд.комплект | 24060 | 29190 | 2900
16 | PS 135 | 90420 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | - | 26940 | 71400 | 2900
17 | PS 150 | 90420 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | 38370 | 26940 | 74600 | 2900
18 | PS 180 | 115210 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | 38370 | 26940 | 74600 | 2900
19 | PS 200 | 115210 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | Станд.комплект | 37410 | 74600 | 2900
20 | PS 230 | 112000 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | Станд.комплект | 37410 | 137760 | 2900
21 | PS 250 | 112000 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | Станд.комплект | 37410 | 137760 | 2900
22 | PS 300 | 189900 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 22990 | Станд.комплект | 37410 | 137760 | 2900
23 | PS 350 | 189900 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 19350 | Станд.комплект | 44890 | 106870 | 2900
24 | PS 400 | 216090 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 19350 | Станд.комплект | 44890 | 106870 | 2900
25 | PS 450 | 216090 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 19350 | Станд.комплект | 44890 | 108680 | 2900
26 | PS 500 | 358310 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 19350 | Станд.комплект | 44890 | 108680 | 2900
27 | PS 600 | 358310 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 19350 | Станд.комплект | 55360 | 106870 | 2900
28 | PS 650 | 630370 | - | - | 9050 | - | Станд.комплект | 55900 | 19350 | Станд.комплект | 55360 | 106870 | 2900
29 | PS 745 | 691930 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 45220 | Станд.комплект | 89770 | 102170 | 2900
30 | PS 800 | 691930 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 45220 | Станд.комплект | 89770 | 102170 | 2900
31 | PS 910 | 837050 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 45220 | Станд.комплект | 89770 | 103660 | 2900
32 | PS 1000 | 837050 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 45220 | Станд.комплект | 89770 | 103660 | 2900
33 | PS 1025 | 837050 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 45220 | Станд.комплект | 89770 | 103660 | 2900
34 | PS 1100 | 837050 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 45220 | Станд.комплект | 79300 | #VALUE! | 2900
35 | PS 1250 | 1238310 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 158700 | 181460 | 2900
36 | PS 1360 | 1238310 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 158700 | 181460 | 2900
37 | PS 1500 | 1428310 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 158700 | 181460 | 2900
38 | PS 1700 | 1428310 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 158700 | 183060 | 2900
39 | PS 1850 | 1748780 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 158700 | 160410 | 2900
40 | PS 2000 | 1748780 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 158700 | 147480 | 2900
41 | PS 2250 | 2544460 | 13450 | - | Станд.комплект | - | Станд.комплект | 55900 | 86250 | Станд.комплект | 182640 | 160410 | 2900
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## мотопомпы ЛАЙТ
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Бензиновые мотопомпы ЛАЙТ
Серия ЛАЙТ для чистой и слабозагрязнённой воды
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ | Макс. высота подъема, м | Макс. произв-ть л/мин | Макс. произв-ть куб.м./час | Вх/Вых мм | Масса, кг | Д x Ш x В, см | Глубина всас. м | тип
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МП-500 БФ (пожарная) | 19440 | 55 | 500 | 30 | 50/1х50,2х40 | 28 | 50 x 42 x 43,5 | 8 | бензин
2 | МП-600 БФ | 12320 | 26 | 600 | 36 | 50х50 | 22 | 49 x 39 x 38,5 | 8 | бензин
3 | МП-1000 БФ | 13620 | 30 | 1000 | 60 | 75х75 | 26 | 52 x 38,5 x 46,5 | 8 | бензин
4 | МП-1800 БФ | 25000 | 28 | 1800 | 108 | 100x100 | 46 | 64 x 64 x 56 | 8 | бензин
5 | МП-1300 БФГ (грязевая) | 22680 | 28 | 1300 | 78 | 75х75 | 41 | 57 x 46,5 x 46,5 | 8 | бензин
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## мотопомпы ANADOLU
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Дизельные мотопомпы ANADOLU
Напорные и производительные для чистой и слабозагрязнённой воды
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ | Макс. высота подъема (напор), м | Макс. произв-ть л/мин | Макс. произв-ть куб.м./час | Вх/Вых мм | Масса, кг | Д x Ш x В, см | Двигатель | тип
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МП 1300 ДТ-C | 232670 | 65 | 1330 | 80 | 100 x 100 | 173 | 80 x 57 x 90 | Antor 4 LD 820 Diesel | дизель
2 | МП 900 ДТ | 183300 | 65 | 920 | 55 | 100 x 75 | 123 | 74 x 57 x 82 | Antor 3 LD 510 Diesel | дизель
3 | МП 900 ДТ-C | 208680 | 65 | 920 | 55 | 100 x 75 | 123 | 74 x 57 x 82 | Antor 3 LD 510 Diesel | дизель
4 | МП 2900 ДТ-C | 250080 | 40 | 2920 | 175 | 125 x 100 | 186 | 86 x 57 x 90 | Antor 4 LD 820 Diesel | дизель
5 | МП 1200 ДТ | 173350 | 40 | 1170 | 70 | 75 x 50 | 95 | 77 x 47 x 68 | Antor 6 LD 400 Diesel | дизель
6 | МП 1200 ДТ-C | 201580 | 40 | 1170 | 70 | 75 x 50 | 95 | 77 x 47 x 68 | Antor 6 LD 400 Diesel | дизель
7 | МП 1400 ДТ | 201750 | 32 | 1420 | 85 | 100 x 100 | 162 | 98 x 56 x 82 | Antor 3 LD 510 Diesel | дизель
8 | МП 1400 ДТ-C | 226990 | 32 | 1420 | 85 | 100 x 100 | 162 | 98 x 56 x 82 | Antor 3 LD 510 Diesel | дизель
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## АГС
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Газовые электростанции ВЕПРЬ
Серия АГС
№ п/п | Модель | Мощность, |  | Ном. ток, А | РРЦ, ₽ * | Двигатель | Тип топлива | Расход топлива, мᶟ/ч | Масса, кг | Габариты на раме, мм
|  | кВА | кВт |  |  | марка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | АГП 10-Т400 ВК | 10 | 8 | 14.4 | 502690 | Kohler PRO CH740NG | Природный газ | 5.9 |  | 790 х 430 х 482
2 | АГП 12-230 ВК | 12 | 12 | 52.2 | 522650 | Kohler CH740LP | Пропан | 8.2 |  | 790 х 430 х 482
3 | YEG250NTHC | 23 | 18.4 | 33.2 | 987480 | YANMAR 3GP88-GB2NC | Природный газ | 8.2 | 430 | 1300 х 670 х 920
4 | АГС 75-Т400 РК2 | 75 | 60 | 108.3 | 2984580 | DOOSAN PSI 8L NA | Природный газ | 19.1 | 1295 | 2800 х 1400 х 1700
5 | АГС 150-Т400 РК2 | 150 | 120 | 216.5 | 3505180 | DOOSAN PSI 8LT | Природный газ | 30.2 | 1480 | 2800 х 1400 х 1700
6 | АГС 185-Т400 РК2 | 185 | 148 | 267 | 5007640 | DOOSAN PSI 11,1L | Природный газ | 43.4 | 1704 | 2585 х 1270 х 1512
7 | АГС 250-Т400 РК2 | 250 | 200 | 360.8 | 7588570 | DOOSAN PSI 14,9L | Природный газ | 58.4 | 2054 | 2995 х 1700 х 2300
8 | АГС 425-Т400 РК2 | 425 | 340 | 613.4 | 10611990 | DOOSAN PSI 21,9L | Природный газ | 93.6 | 2655 | 3193 х 1914 х 2124
* - указанные цены приведены по состоянию на 15.02.2018; компания может их скорректировать в случае изменения курса доллара США или ЕВРО к рублю (ЦБ РФ).
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru

## световые башни
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
Световые башни
СВЕБА
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ | Мощность источника света, Вт | Высота, м | Мощность автономного источника питания, кВт | Масса нетто / брутто, кг | Д x Ш x В, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ELG(5)600S 2,2 GX | 168740 | 600 | 5 | 2.2 | 54,5 / 68,5 | 53 x 72 x 80
2 | ELG(Т3-5)600S 2,2 GX | 185260 | 600 | 3-5 | 2.2 | 54,6 / 68,6 | 53 x 72 x 80
3 | ELG(Т5-7)600S 2,2 GX | 191160 | 600 | 5-7 | 2.2 | 54,9 / 68,9 | 53 x 72 x 85
4 | ELG(5)1000S 2,7 GX | 206500 | 1000 | 5 | 2.7 | 61,4 / 75,9 | 53 x 72 x 85
5 | ELG(Т3-5)1000S 2,7 GX | 228920 | 1000 | 3-5 | 2.7 | 61,5 / 76,0 | 53 x 72 x 85
6 | ELG(Т5-7)1000S 2,7 GX | 236000 | 1000 | 5-7 | 2.7 | 61,8 / 76,3 | 53 x 72 x 85
Аварийная осветительная установка «Световая Башня» позволяет освещать значительные территории в местах отсутствия или отключения электрических сетей. Светильник изготовлен из специальной свето-рассеивощей ткани и в свернутом состоянии представляет собой компактный тканевый контейнер, который надувается насосом и поднимается на высоту от трех до семи метров в виде цилиндра. Источник света расположен в верхней части цилиндра и представляет собой натриевую лампу мощностью 600 или 1000 ватт. «Световая Башня» дает возможность осветить территорию более 10 тысяч квадратных метров. Запас мощности встроенной электростанции позволяет дополнительно подключать различные приборы и инструменты, что значительно расширяет возможности использования «башни».
ООО "ТехноДром" тел. (495) 621-33-47 e-mail: info@texnodrom.ru www.texnodrom.ru