## FG Wilson
ООО «ТехноДром»
Телефон/факс: | [10 empty] | * Цены указаны с НДС и действительны до 30.12.2018 г.
(495) 621-33-47
www.texnodrom.ru
info@texnodrom.ru
Технические характеристики и розничная стоимость дизель-генераторных установок FG Wilson (ДГУ) под заказ с ожидаемым сроком поставки 16-22 недели
Модель ГУ | Страна происхождения | Двигатель | Марка альтернатора | Напряжение, В | Мощность (ном. / макс.), кВт ** | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Расход ДТ при нагрузке 50%/100%, л/ч | Бак, л | Розничная Стоимость ДГУ по 1-ой степени автоматизации (А1)*, USD | Розничная Стоимость опций, USD |  |  |  | Розничная Стоимость ДГУ по 2-ой степени автоматизации (А2)*, USD
[11 empty] | Подогреватель ОЖ (WH) | Зарядное устройство АКБ (PBC) | АВР (ATI/CTI)
[13 empty] | Ампер | Цена
P7.5-4S кожух | СН | Perkins 403D- 11G | Leroy Somer | 220 | 6,8 / 7,5 | 1704 х 876 х 1385 | 575 | 1,6 / 2,8 | 51 | 11637.4545 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 13432.9117
P7.5-4S откр. | СН | Perkins 403D- 11G | Leroy Somer | 220 | 6,8 / 7,5 | 1400 х 620 х 996 | 308 | 1,6 / 2,8 | 62 | 9437.1795 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 11232.6367
P11-6S кожух | СН | Perkins 403D- 15G | Leroy Somer | 220 | 10,0 / 11,0 | 1704 х 876 х 1385 | 650 | 2,1 / 4,1 | 51 | 12284.8497 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 14080.3069
P11-6S откр. | СН | Perkins 403D- 15G | Leroy Somer | 220 | 10,0 / 11,0 | 1400 х 620 х 1054 | 384 | 2,1 / 4,1 | 62 | 10116.0072 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 11911.4644
P14-6S кожух | СН | Perkins 404D- 22G1 | Leroy Somer | 220 | 13,0 / 14,0 | 1704 х 876 х 1385 | 706 | 2,7 / 4,6 | 51 | 14007.0078 | 334 | 265 | 100 | 1317.0877 | 15923.0955
P14-6S откр. | СН | Perkins 404D- 22G1 | Leroy Somer | 220 | 13,0 / 14,0 | 1500 х 620 х 1115 | 441 | 2,7 / 4,6 | 66 | 11775.3003 | 334 | 265 | 100 | 1317.0877 | 13691.388
P16,5-6S кожух | СН | Perkins 404D- 22G | Leroy Somer | 220 | 15,0 / 16,5 | 1704 х 876 х 1385 | 719 | 2,9 / 5,5 | 51 | 13685.52 | 334 | 265 | 100 | 1317.0877 | 15601.6077
P16,5-6S откр. | СН | Perkins 404D- 22G | Leroy Somer | 220 | 15,0 / 16,5 | 1500 х 620 х 1115 | 454 | 2,9 / 5,5 | 66 | 11673.84 | 334 | 265 | 100 | 1317.0877 | 13589.9277
P9.5-4 кожух | СН | Perkins 403D- 11G | Leroy Somer | 380 | 6,8 / 7,6 | 1704 х 876 х 1385 | 575 | 1,6 / 2,9 | 51 | 11304.9558 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 13100.413
P9.5-4 откр. | СН | Perkins 403D- 11G | Leroy Somer | 380 | 6,8 / 7,6 | 1400 х 620 х 996 | 308 | 1,6 / 2,9 | 62 | 9167.5458 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 10963.003
F9.5-1 кожух | СН | FG Wilson FD3- 1.4A1 | FG Wilson | 380 | 6,8 / 7,6 | 1864 х 898 х 1349 | 554 | 2,5 / 3,1 | 54 | 8595.36 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 10390.8172
F9.5-1 откр. | СН | FG Wilson FD3- 1.4A1 | FG Wilson | 380 | 6,8 / 7,6 | 1475 х 639 х 1053 | 367 | 2,5 / 3,1 | 60 | 6591.681 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 8387.1382
P13,5-6 кожух | СН | Perkins 403D- 15G | Leroy Somer | 380 | 10,0 / 10,8 | 1704 х 876 х 1385 | 650 | 2,1 / 4,0 | 51 | 11956.542 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 13751.9992
P13,5-6 откр. | СН | Perkins 403D- 15G | Leroy Somer | 380 | 10,0 / 10,8 | 1400 х 620 х 1054 | 384 | 2,1 / 4,0 | 62 | 9969.3984 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 11764.8556
F17.5-1 кожух | СН | FG Wilson FD4- 1.8A1 | FG Wilson | 380 | 12,8 / 14,0 | 1864 х 898 х 1349 | 650 | 4,0 / 5,4 | 54 | 9042.273 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 10837.7302
F17.5-1 откр. | СН | FG Wilson FD4- 1.8A1 | FG Wilson | 380 | 12,8 / 14,0 | 1695 х 622 х 1050 | 454 | 4,0 / 5,4 | 75 | 7038.594 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 8834.0512
P18-6 кожух | СН | Perkins 404D- 22G1 | Leroy Somer | 380 | 13,2 / 14,4 | 1704 х 876 х 1385 | 706 | 2,7 / 4,8 | 51 | 13415.1624 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 15210.6196
P18-6 откр. | СН | Perkins 404D- 22G1 | Leroy Somer | 380 | 13,2 / 14,4 | 1500 х 620 х 1115 | 441 | 2,7 / 4,8 | 66 | 11277.7524 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 13073.2096
P22-6 кожух | СН | Perkins 404D- 22G | Leroy Somer | 380 | 16,0 / 17,6 | 1704 х 876 х 1385 | 719 | 3,1 / 5,9 | 51 | 13257.8475 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 15053.3047
P22-6 откр. | СН | Perkins 404D- 22G | Leroy Somer | 380 | 16,0 / 17,6 | 1500 х 620 х 1115 | 447 | 3,1 / 5,9 | 66 | 11309.0325 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 13104.4897
F22-1 кожух | СН | FG Wilson FD4- 2.5A1 | FG Wilson | 380 | 16,0 / 17,6 | 1864 х 898 х 1349 | 682 | 5,0 / 6,5 | 54 | 9621.774 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 11417.2312
F22-1 откр. | СН | FG Wilson FD4- 2.5A1 | FG Wilson | 380 | 16,0 / 17,6 | 1695 х 622 х 1070 | 490 | 5,0 / 6,5 | 75 | 7618.095 | 334 | 265 | 63 | 1196.4572 | 9413.5522
P33-3 кожух | СН | Perkins 1103A- 33G1 | Marelli | 380 | 24,0 / 26,4 | 1864 х 898 х 1349 | 846 | 4,1 / 7,7 | 56 | 16436.4383 | 322 | 203 | 63 | 1196.4572 | 18157.8955
P33-3 откр. | СН | Perkins 1103A- 33G1 | Marelli | 380 | 24,0 / 26,4 | 1570 х 760 х 1229 | 712 | 4,1 / 7,7 | 71 | 13382.1526 | 322 | 203 | 63 | 1196.4572 | 15103.6098
F35-1 кожух | СН | FG Wilson FD4- 3.9A1 | Marelli | 380 | 25,6 / 28,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 914 | 5,2 / 10,0 | 145 | 11702.034 | 322 | 203 | 63 | 1196.4572 | 13423.4912
F35-1 откр. | СН | FG Wilson FD4- 3.9A1 | Marelli | 380 | 25,6 / 28,0 | 1680 х 760 х 1273 | 736 | 5,2 / 10,0 | 145 | 9242.298 | 322 | 203 | 63 | 1196.4572 | 10963.7552
F50-1 кожух | СН | FG Wilson FD4- 5.0A1 | Marelli | 380 | 35,7 / 39,8 | 2291 х 1126 х 1526 | 1100 | 6,8 / 12,0 | 188 | 13977.747 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 15819.8347
F50-1 откр. | СН | FG Wilson FD4- 5.0A1 | Marelli | 380 | 35,7 / 39,8 | 1870 х 840 х 1482 | 938 | 6,8 / 12,0 | 180 | 11438.001 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 13280.0887
P50-3 кожух | СН | Perkins 1103A- 33TG1 | Marelli | 380 | 36,0 / 40,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 1025 | 6,0 / 11,7 | 145 | 18548.0782 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 20390.1659
P50-3 откр. | СН | Perkins 1103A- 33TG1 | Marelli | 380 | 36,0 / 40,0 | 1680 х 760 х 1336 | 810 | 6,0 / 11,7 | 145 | 14614.623 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 16456.7107
P55-3 кожух | СН | Perkins 1103A- 33TG2 | Marelli | 380 | 40,0 / 44,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 1025 | 6,7 / 12,8 | 145 | 20279.628 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 22121.7157
P55-3 откр. | СН | Perkins 1103A- 33TG2 | Marelli | 380 | 40,0 / 44,0 | 1680 х 760 х 1336 | 810 | 6,7 / 12,8 | 145 | 16361.4191 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 18203.5068
P65-5 кожух | СН | Perkins 1103A- 33TG2 | Marelli | 380 | 48,0 / 52,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 1067 | 7,6 / 15,0 | 145 | 20951.0452 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 22793.1329
P65-5 откр. | СН | Perkins 1103A- 33TG2 | Marelli | 380 | 48,0 / 52,0 | 1680 х 760 х 1336 | 852 | 7,6 / 15,0 | 145 | 17038.7482 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 18880.8359
F72-1 кожух | СН | FG Wilson FD4- 4.6A1 | Marelli | 380 | 52,0 / 57,0 | 2291 х 1126 х 1535 | 1450 | 9,3 / 15,1 | 188 | 14694.408 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 16536.4957
F72-1 откр. | СН | FG Wilson FD4- 4.6A1 | Marelli | 380 | 52,0 / 57,0 | 1870 х 840 х 1482 | 981 | 9,3 / 15,1 | 180 | 12154.662 | 322 | 203 | 100 | 1317.0877 | 13996.7497
P88-3 кожух | СН | Perkins 1104A- 44TG2 | Marelli | 380 | 64,0 / 70,4 | 2291 х 1026 х 1426 | 1202 | 10,3 / 20,1 | 188 | 23468.5065 | 322 | 203 | 160 | 1642.0514 | 25635.5579
P88-3 откр. | СН | Perkins 1104A- 44TG2 | Marelli | 380 | 64,0 / 70,4 | 1870 х 840 х 1367 | 1002 | 10,3 / 20,1 | 180 | 19578.3759 | 322 | 203 | 160 | 1642.0514 | 21745.4273
P110-3 кожух | СН | Perkins 1104C- TG2 | Marelli | 380 | 80,0 / 88,0 | 2761 х 1126 х 1535 | 1400 | 12,6 / 23,9 | 212 | 27284.4661 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 29751.8627
P110-3 откр. | СН | Perkins 1104C- TG2 | Marelli | 380 | 80,0 / 88,0 | 1980 х 890 х 1317 | 1132 | 12,6 / 23,9 | 218 | 22469.0732 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 24936.4698
F125-1 кожух | СН | FG Wilson FD6- 6.6A1 | Marelli | 380 | 92,0 / 100 | 3511 х 1126 х 1681 | 1812 | 14,9 / 26,2 | 289 | 21055.203 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 23522.5996
F125-1 откр. | СН | FG Wilson FD6- 6.6A1 | Marelli | 380 | 92,0 / 100 | 2450 х 1010 х 1645 | 1490 | 14,9 / 26,2 | 327 | 16974.693 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 19442.0896
P150-5 кожух | СН | Perkins 1106A- 70TG1 | Marelli | 380 | 108 / 120 | 3515 х 1126 х 1681 | 1754 | 17,6 / 33,4 | 289 | 34476.9224 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 36944.319
P150-5 откр. | СН | Perkins 1106A- 70TG1 | Marelli | 380 | 108 / 120 | 2450 х 1010 х 1554 | 1428 | 17,6 / 33,4 | 327 | 29083.7986 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 31551.1952
P165-5 кожух | СН | Perkins 1106A- 70TAG2 | Marelli | 380 | 120 / 132 | 3515 х 1126 х 1681 | 1865 | 18,4 / 35,1 | 289 | 36170.3074 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 38637.704
P165-5 откр. | СН | Perkins 1106A- 70TAG2 | Marelli | 380 | 120 / 132 | 2450 х 1010 х 1554 | 1494 | 18,4 / 35,1 | 327 | 30792.0939 | 322 | 203 | 250 | 1942.3966 | 33259.4905
P200-3 кожух | СН | Perkins 1106A-E70TAG3 | Marelli | 380 | 144 / 160 | 3511 х 1326 х 1681 | 2074 | 22,2 / 43,2 | 384 | 40591.7667 | 322 | 203 | 400 | 2373.2197 | 43489.9864
P200-3 откр. | СН | Perkins 1106A-E70TAG3 | Marelli | 380 | 144 / 160 | 2510 х 1010 х 1640 | 1650 | 22,2 / 43,2 | 394 | 34603.6743 | 322 | 203 | 400 | 2373.2197 | 37501.8939
P220-3 кожух | СН | Perkins 1106A-E70TAG4 | Marelli | 380 | 160 / 176 | 3511 х 1326 х 1681 | 2159 | 25,6 / 49,0 | 384 | 46132.5178 | 322 | 203 | 400 | 2373.2197 | 49030.7375
P220-3 откр. | СН | Perkins 1106A-E70TAG4 | Marelli | 380 | 160 / 176 | 2510 х 1010 х 1640 | 1735 | 25,6 / 49,0 | 394 | 39541.3403 | 322 | 203 | 400 | 2373.2197 | 42439.56
P250-5 кожух ENL1G40S | СН | Perkins 1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 184 / 200 | 3900 х 1200 х 1867 | 2463 | 24,5 / 50,3 | 473 | 56956.9763 | 511 | 471 | 400 | 2373.2197 | 60312.1959
P250-5 откр. | СН | Perkins 1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 184 / 200 | 2662 х 1071 х 1818 | 2096 | 24,5 / 50,3 | 528 | 46340.7069 | 511 | 471 | 400 | 2373.2197 | 49695.9266
F275-1 кожух | СН | FG Wilson FD6-10.3A1 | FG Wilson | 380 | 200 / 220 | 4516 x 1310 x 2096 | 2845 | 31,0 / 60,8 | 484 | 37606.3764 | 511 | 471 | 400 | 2373.2197 | 40961.5961
F275-1 откр. | СН | FG Wilson FD6-10.3A1 | FG Wilson | 380 | 200 / 220 | 2970 x 1130 x 1744 | 2300 | 31,0 / 60,8 | 484 | 32560.2981 | 511 | 471 | 400 | 2373.2197 | 35915.5178
P275-5 кожух ENL1G40S | СН | Perkins 1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 200 / 220 | 3900 х 1200 х 1867 | 2463 | 31,5 / 53,4 | 473 | 61053.4801 | 511 | 471 | 400 | 2373.2197 | 64408.6998
P275-5 откр. | СН | Perkins 1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 200 / 220 | 2662 х 1071 х 1818 | 2096 | 29,2 / 58,5 | 528 | 50437.2108 | 511 | 471 | 400 | 2373.2197 | 53792.4305
P300-5 кожух ENL2G40S | СН | Perkins 1506A-E88TAG4 | FG Wilson | 380 | 220 / 240 | 3975 х 1400 х 2032 | 2854 | 33,4 / 60,1 | 542 | 75056.6525 | 511 | 471 | 630 | 3569.6769 | 79608.3295
P300-5 откр. | СН | Perkins 1506A-E88TAG4 | FG Wilson | 380 | 220 / 240 | 2785 х 1071 х 1818 | 2261 | 33,4 / 60,1 | 528 | 58588.2396 | 511 | 471 | 630 | 3569.6769 | 63139.9165
P330-5 кожух ENL2G40S | СН | Perkins 1506A-E88TAG5 | FG Wilson | 380 | 240 / 264 | 3975 х 1400 х 2032 | 2854 | 35,8 / 64,8 | 542 | 75627.0166 | 511 | 471 | 630 | 3569.6769 | 80178.6936
P330-5 откр. | СН | Perkins 1506A-E88TAG5 | FG Wilson | 380 | 240 / 264 | 2785 х 1071 х 1818 | 2261 | 35,8 / 64,8 | 528 | 62844.4727 | 511 | 471 | 630 | 3569.6769 | 67396.1497
P400-3 кожух. | СН | Perkins 2206A-E13TAG2 | FG Wilson | 380 | 280 / 320 | 4930 х 1658 х 2317 | 4655 | 41,6 / 77,8 | 887 | 88995.7726 | 1586 | 471 | 630 | 3569.6769 | 94622.4495
P400-3 откр. | СН | Perkins 2206A-E13TAG2 | FG Wilson | 380 | 280 / 320 | 3800 х 1131 х 2156 | 3161 | 41,6 / 77,8 | 888 | 71042.9339 | 1586 | 471 | 630 | 3569.6769 | 76669.6108
P450-3 кожух | СН | Perkins 2206A-E13TAG3 | FG Wilson | 380 | 320 / 360 | 4930 х 1658 х 2317 | 4667 | 45,9 / 89,2 | 887 | 91965.7917 | 1586 | 471 | 800 | 4707.0498 | 98729.8415
P450-3 откр. | СН | Perkins 2206A-E13TAG3 | FG Wilson | 380 | 320 / 360 | 3800 х 1131 х 2156 | 3253 | 45,9 / 89,2 | 888 | 74365.4013 | 1586 | 471 | 800 | 4707.0498 | 81129.4512
P500-3 кожух | СН | Perkins 2506A-E15TAG1 | FG Wilson | 380 | 364 / 400 | 4930 х 1658 х 2317 | 5106 | 55,2 / 103,1 | 887 | 105177.0779 | 1672 | 471 | 800 | 4707.0498 | 112027.1278
P500-3 откр. | СН | Perkins 2506A-E15TAG1 | FG Wilson | 380 | 364 / 400 | 3800 х 1131 х 2215 | 3734 | 55,2 / 103,1 | 888 | 87077.6389 | 1672 | 471 | 800 | 4707.0498 | 93927.6887
P550-3 кожух. | СН | Perkins 2506A-E15TAG2 | FG Wilson | 380 | 400 / 440 | 4930 х 1658 х 2317 | 5230 | 58,1 / 108,6 | 887 | 114240.4152 | 1672 | 471 | 800 | 4707.0498 | 121090.465
P550-3 откр. | СН | Perkins 2506A-E15TAG2 | FG Wilson | 380 | 400 / 440 | 3800 х 1131 х 2215 | 3858 | 58,1 / 108,6 | 888 | 96140.9761 | 1672 | 471 | 800 | 4707.0498 | 102991.026
P605-3 кожух | СН | Perkins 2806A-E18TAG1 | FG Wilson | 380 | 440 / 484 | 5320 х 1920 х 2289 | 5684 | 62,3 / 119,3 | 1157 | 147261.7868 | 1648 | 471 | 1000 | 6469.7317 | 155850.5184
P605-3 откр. | СН | Perkins 2806A-E18TAG1 | FG Wilson | 380 | 440 / 484 | 3900 х 1461 х 2156 | 4332 | 62,3/ 119,3 | 1132 | 118600.9477 | 1648 | 471 | 1000 | 6469.7317 | 127189.6794
P660-3 кожух. | СН | Perkins 2806A-E18TAG1A | FG Wilson | 380 | 480 / 528 | 5320 х 1920 х 2289 | 5684 | 67,1 / 133,1 | 1157 | 158643.7782 | 1648 | 471 | 1000 | 6469.7317 | 167232.5099
P660-3 откр. | СН | Perkins 2806A-E18TAG1A | FG Wilson | 380 | 480 / 528 | 3900 х 1461 х 2156 | 4332 | 67,1 / 133,1 | 1132 | 129982.9392 | 1648 | 471 | 1000 | 6469.7317 | 138571.6709
P715-3 кожух | СН | Perkins 2806A-E18TAG2 | FG Wilson | 380 | 520 / 560 | 5320 х 1920 х 2289 | 5724 | 70,6 / 139,9 | 1157 | 170192.8448 | 1648 | 471 | 1250 | 7392.924 | 179704.7688
P715-3 откр. | СН | Perkins 2806A-E18TAG2 | FG Wilson | 380 | 520 / 560 | 3900 х 1461 х 2156 | 4332 | 70,6 / 139,9 | 1132 | 141532.0057 | 1648 | 471 | 1250 | 7392.924 | 151043.9297
P730P1 / P800Е1 откр. | UK | Perkins 4006- 23TAG2A | Leroy Somer | 380 | 584 / 640 | 4280 х 1912 х 2277 | 6170 | 87,9 / 163,4 | 1494 | 152069.4347 | 1934 | 462 | 1250 | 7392.924 | 161858.3587
P730P1 / P800Е1 кожух | UK | Perkins 4006- 23TAG2A | Leroy Somer | 380 | 584 / 640 | 5893 х 2670 х 2335 | 9251 | 87,9 / 163,4 | 1444 | 182807.8135 | 1934 | 462 | 1250 | 7392.924 | 192596.7375
P800P1 / P900Е1 откр. | UK | Perkins 4006- 23TAG3A | Leroy Somer | 380 | 640 / 720 | 4280 х 1912 х 2277 | 6370 | 96,8 / 183,5 | 1494 | 169263.0486 | 1934 | 462 | 1600 | 13303.3846 | 184962.4332
P800P1 / P900Е1 кожух | UK | Perkins 4006- 23TAG3A | Leroy Somer | 380 | 640 / 720 | 5893 х 2670 х 2335 | 9451 | 87,9 / 163,4 | 1444 | 200678.3412 | 1934 | 462 | 1600 | 13303.3846 | 216377.7259
P910P1 / P1000Е1 откр. | UK | Perkins 4008- TAG1A | Leroy Somer | 380 | 728 / 800 | 4976 х 2046 х 2284 | 7622 | 108,1 / 217,2 | - | 229987.7529 | 733 | 320 | 1600 | 13303.3846 | 244344.1375
P1000P1 / P1100E1 откр. | UK | Perkins 4008- TAG2A | Leroy Somer | 380 | 800 / 880 | 4976 х 2046 х 2158 | 7845 | 118,1 / 241,0 | - | 238095.3955 | 733 | 320 | 1600 | 13303.3846 | 252451.7802
P1125P1 / P1250E1 откр. | UK | Perkins 4008- 30TAG3 | Leroy Somer | 380 | 900/ 1000 | 4789 х 2257 х 2069 | 7753 | 141,1 / 266,3 | - | 291651.9702 | 733 | 320 | 2000 | 25100.9834 | 317805.9535
P1250P3 / P1375E3 откр. | UK | Perkins 4012- 46TWG2A | Leroy Somer | 380 | 1000 / 1100 | 4788 х 1895 х 2450 | 9079 | 154,7 / 284,9 | - | 322829.394 | 1651 | 320 | 2000 | 25100.9834 | 349901.3773
P1350P1 откр. | UK | Perkins 4012- 46TWG3A | Leroy Somer | 380 | 1080 / 1200 | 4888 х 1895 х 2450 | 9447 | 164,2 / 313,4 | - | 357598.2142 | 1651 | 320 | 2500 | 30724.6154 | 390293.8296
P1500E1 откр. | UK | Perkins 4012- 46TWG3A | Leroy Somer | 380 | 1081 / 1200 | 4889 х 1895 х 2450 | 9448 | 164,2 / 313,5 | - | 357598.2142 | 1651 | 320 | 2500 | 30724.6154 | 390293.8296
P1500P3 / P1650E3 откр. | UK | Perkins 4012- 46TAG3A | Leroy Somer | 380 | 1200 / 1320 | 5095 х 1900 х 2435 | 10385 | 172,6 / 326,3 | - | 379782.1495 | 1651 | 320 | 2500 | 30724.6154 | 412477.7649
P1700P1 / P1875E1 откр. | UK | Perkins 4012- 46TAG3A | Leroy Somer | 380 | 1360 / 1500 | 5198 х 2201 х 2484 | 12036 | 198,3 / 391,0 | - | 454449.1457 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 493392.1457
P1750 / P1925E откр. | UK | Perkins 4016- TAG | Leroy Somer | 380 | 1400 / 1540 | 5749 х 2300 х 3020 | 15695 | 220,5 / 397,8 | - | 516175.0098 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 555118.0098
P1825 / P2000E откр. | UK | Perkins 4016- TAG1A | Leroy Somer | 380 | 1460 / 1600 | 5749 х 2300 х 3020 | 15695 | 206,4 / 419,6 | - | 518919.3208 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 557862.3208
P2000 откр. | UK | Perkins 4016- TAG2A | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1799 | 5852 х 2300 х 3020 | 15680 | 236,8 / 486,8 | - | 583775.9335 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 622718.9335
P2250E откр. | UK | Perkins 4016- TAG2A | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1799 | 5853 х 2300 х 3020 | 15680 | 236,8 / 486,9 | - | 585923.9833 | 1651 | 320 | 4000 | 93736 | 681630.9833
P2000-1 / P2000-1E откр. | UK | Perkins 4016- 61TRG1 | Leroy Somer | 380 | 1480 / 1600 | 5839 х 2176 х 2605 | 12727 | 223,4 / 409,8 | - | 519684.6485 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 558627.6485
P2250-1 откр. | UK | Perkins 4016- 61TRG2 | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1800 | 5839 х 2176 х 2605 | 12727 | 247,3 / 473,8 | - | 584541.2612 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 623484.2612
Р2250-1Е откр. | UK | Perkins 4016- 61TRG2 | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1800 | 5839 х 2176 х 2605 | 12727 | 247,3 / 473,8 | - | 586689.311 | 1651 | 320 | 4000 | 93736 | 682396.311
P2500-1 / Р2500-1Е откр. | UK | Perkins 4016- 61TRG3 | Leroy Somer | 380 | 1800 / 2000 | 6038 х 2180 х 2900 | 13880 | 267,0 / 527,0 | - | 634308.1284 | 1651 | 320 | 4000 | 93736 | 730015.1284
1) Представленные модели ДГУ оснащены двигателями Perkins. |  |  |  |  | 4) Комплектация ДГУ по 1-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, промышленный глушитель.
2) Представленные модели ДГУ оснащены двигателями FG Wilson. |  |  |  |  | 5) Комплектация ДГУ по 2-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, промышленный глушитель, подогреватель ОЖ,
3) Масса станций указана с учетом моторного масла и охлаждающей жидкости. |  |  |  |  | зарядное устройство АКБ, АВР.
Технические характеристики панелей переключения нагрузки CTI/ATI * |  |  |  |  | Розничная стоимость замены панелей управления ДГУ * |  |  | Стоимость пуско-наладочных работ ДГУ (ПНР) * |  |  |  | Контакты представительств ТехноДром
Панель АВР |  | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |  | Вариант замены | Стоимость, USD |  | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |  | г.Ярославль, ул.Калинина, дом 18, офис 16 ИНН: 7719680573 КПП: 771901001 тел.: (4852) 68-13-16, (4852) 68-13-17, (4852) 68-13-18, (4852) 68-13-19, (4852) 68-13-20 mail: texnodrom-yar@mail.ru
CTI 63 |  | 600 х 400 х 230 | 19 |  | DCP10 на DCP20 | 697 |  | Обследование объекта + выезд | раз | 4700+30руб. за
CTI 100 |  | 600 х 400 х 230 | 19 | [6 empty] | 1 км от МКАД
CTI 100 |  | 600 х 400 х 230 | 19 |  |  |  |  | до 65 кВА | раз | 18000
CTI 160 |  | 600 х 400 х 230 | 19 |  | DCP10 на PWT1.1 | 1480 |  | до 110 кВА | раз | 25000
ATI 250 |  | 900 х 600 х 323 | 39 |  |  |  |  | до 165 кВА | раз | 30000
ATI 400 |  | 900 х 600 х 323 | 44 |  | DCP10 на PWT1.1+ | 1480 |  | до 275 кВА | раз | 40000
ATI 630 |  | 1100 х 600 х 398 | 66
ATI 800 |  | 1375 х 775 х 600 | 125 |  | DCP10 на PWT2.1 | 1800 |  | до 500 кВА | раз | 50000 |  | г.Иваново, ул.Дзержинского, дом 39 ИНН: 7719680573 КПП: 771901001 тел.: (4932) 57-42-65, (4932) 57-42-66 mail: texnodrom-ivanovo@mail.ru
ATI 1000 |  | 1375 х 775 х 600 | 130
ATI 1250 |  | 1800 х 1005 х 775 | 230 |  | PWT1.1 на PWT2.1 | 1800 |  | до 900 кВА | раз | 80000
ATI 1600 |  | 1800 х 1005 х 775 | 330
TI 2000 |  | 1900 х 1800 х 600 | 658 |  |  |  |  | до 1500 кВА | раз | 110000
TI 2500 |  | 1900 х 1800 х 600 | 750 |  | PWT1.1+ на PWT2.1 | 1800
TI 3200 |  | 1900 х 1800 х 600 | 815 |  |  |  |  | до 2200 кВА | раз | 140000
TI 4000 |  | 2200 х 2000 х 600 | 950